{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["表紙","8-1重等級（均質単板）","8-1重等級（ボイド）","8-1相当スラブ厚","参考資料","データ_8-1均質単板","データ_8-1ボイド"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"表紙","index":0,"n_rows":47,"n_cols":6,"rows_kept":47,"merged":[[10,0,10,7],[11,0,11,7],[45,1,45,7],[46,2,46,4],[46,6,46,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":10}
["音環境に関すること"]
["８－１．重量床衝撃音対策"]
{"$rows_empty":33}
["工事名称"]
["作成者","会社名",{"$nulls":3},"氏名"]

{"sheet":"8-1重等級（均質単板）","index":1,"n_rows":57,"n_cols":52,"rows_kept":57,"merged":[[2,1,2,32],[3,1,3,3],[3,4,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,15],[3,16,3,32],[10,0,13,0],[10,1,10,16],[10,17,10,32],[11,1,11,8],[11,9,11,14],[11,15,13,16],[11,17,11,21],[11,22,11,30],[11,31,13,32],[11,36,13,36],[11,37,13,37],[11,41,13,41],[11,42,13,42],[11,46,13,46],[11,47,13,47],[11,50,13,50],[11,51,13,51],[12,1,12,3],[12,4,13,5],[12,6,13,8],[12,9,13,11],[12,12,13,14],[12,17,13,18],[12,19,13,21],[12,22,12,24],[12,25,13,27],[12,28,13,30],[13,1,13,3],[13,22,13,24],[14,0,15,0],[14,1,14,3],[14,4,14,5],[14,6,15,8],[14,9,15,11],[14,12,15,14],[14,15,15,16],[14,17,14,18],[14,19,15,21],[14,22,14,24],[14,25,15,27],[14,28,15,30],[14,31,15,32],[15,1,15,3],[15,4,15,5],[15,17,15,18],[15,22,15,24],[16,0,17,0],[16,1,16,3],[16,4,16,5],[16,6,17,8],[16,9,17,11],[16,12,17,14],[16,15,17,16],[16,17,16,18],[16,19,17,21],[16,22,16,24],[16,25,17,27],[16,28,17,30],[16,31,17,32],[17,1,17,3],[17,4,17,5],[17,17,17,18],[17,22,17,24],[18,0,19,0],[18,1,18,3],[18,4,18,5],[18,6,19,8],[18,9,19,11],[18,12,19,14],[18,15,19,16],[18,17,18,18],[18,19,19,21],[18,22,18,24],[18,25,19,27],[18,28,19,30],[18,31,19,32],[19,1,19,3],[19,4,19,5],[19,17,19,18],[19,22,19,24],[20,0,21,0],[20,1,20,3],[20,4,20,5],[20,6,21,8],[20,9,21,11],[20,12,21,14],[20,15,21,16],[20,17,20,18],[20,19,21,21],[20,22,20,24],[20,25,21,27],[20,28,21,30],[20,31,21,32],[21,1,21,3],[21,4,21,5],[21,17,21,18],[21,22,21,24],[22,0,23,0],[22,1,22,3],[22,4,22,5],[22,6,23,8],[22,9,23,11],[22,12,23,14],[22,15,23,16],[22,17,22,18],[22,19,23,21],[22,22,22,24],[22,25,23,27],[22,28,23,30],[22,31,23,32],[23,1,23,3],[23,4,23,5],[23,17,23,18],[23,22,23,24],[24,0,25,0],[24,1,24,3],[24,4,24,5],[24,6,25,8],[24,9,25,11],[24,12,25,14],[24,15,25,16],[24,17,24,18],[24,19,25,21],[24,22,24,24],[24,25,25,27],[24,28,25,30],[24,31,25,32],[25,1,25,3],[25,4,25,5],[25,17,25,18],[25,22,25,24],[26,0,27,0],[26,1,26,3],[26,4,26,5],[26,6,27,8],[26,9,27,11],[26,12,27,14],[26,15,27,16],[26,17,26,18],[26,19,27,21],[26,22,26,24],[26,25,27,27],[26,28,27,30],[26,31,27,32],[27,1,27,3],[27,4,27,5],[27,17,27,18],[27,22,27,24],[28,0,29,0],[28,1,28,3],[28,4,28,5],[28,6,29,8],[28,9,29,11],[28,12,29,14],[28,15,29,16],[28,17,28,18],[28,19,29,21],[28,22,28,24],[28,25,29,27],[28,28,29,30],[28,31,29,32],[29,1,29,3],[29,4,29,5],[29,17,29,18],[29,22,29,24],[30,0,31,0],[30,1,30,3],[30,4,30,5],[30,6,31,8],[30,9,31,11],[30,12,31,14],[30,15,31,16],[30,17,30,18],[30,19,31,21],[30,22,30,24],[30,25,31,27],[30,28,31,30],[30,31,31,32],[31,1,31,3],[31,4,31,5],[31,17,31,18],[31,22,31,24],[32,0,33,0],[32,1,32,3],[32,4,32,5],[32,6,33,8],[32,9,33,11],[32,12,33,14],[32,15,33,16],[32,17,32,18],[32,19,33,21],[32,22,32,24],[32,25,33,27],[32,28,33,30],[32,31,33,32],[33,1,33,3],[33,4,33,5],[33,17,33,18],[33,22,33,24],[34,0,35,0],[34,1,34,3],[34,4,34,5],[34,6,35,8],[34,9,35,11],[34,12,35,14],[34,15,35,16],[34,17,34,18],[34,19,35,21],[34,22,34,24],[34,25,35,27],[34,28,35,30],[34,31,35,32],[35,1,35,3],[35,4,35,5],[35,17,35,18],[35,22,35,24],[36,0,37,0],[36,1,36,3],[36,4,36,5],[36,6,37,8],[36,9,37,11],[36,12,37,14],[36,15,37,16],[36,17,36,18],[36,19,37,21],[36,22,36,24],[36,25,37,27],[36,28,37,30],[36,31,37,32],[37,1,37,3],[37,4,37,5],[37,17,37,18],[37,22,37,24],[38,0,39,0],[38,1,38,3],[38,4,38,5],[38,6,39,8],[38,9,39,11],[38,12,39,14],[38,15,39,16],[38,17,38,18],[38,19,39,21],[38,22,38,24],[38,25,39,27],[38,28,39,30],[38,31,39,32],[39,1,39,3],[39,4,39,5],[39,17,39,18],[39,22,39,24],[44,0,44,4],[44,5,44,14],[44,15,44,22],[44,23,44,32],[45,0,45,4],[45,5,45,14],[45,15,45,22],[45,23,45,32],[46,0,46,4],[46,5,46,14],[46,15,46,22],[46,23,46,32]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["8-1　重量床衝撃音対策　イ 重量床衝撃音対策等級（均質単板スラブ）"]
[]
["工事名称",""]
["住棟番号",{"$nulls":3},"住戸タイプ",{"$nulls":8},"住戸\n番号"]
[]
["・表１に居室毎の床仕上げに応じた条件を記入する。"]
["・評価対象室の上階又は下階の室が２室以上になる場合は２行以上を使用して記入する。尚、上下階の住戸プラン及び床"]
["　仕上げが同じ場合は、室番号及び室名を省略することができる。"]
[]
["表１"]
["評価対象\n住戸の室名","評価対象住戸の上階との界床",{"$nulls":15},"評価対象住戸の下階との界床",{"$nulls":18},"上階",{"$nulls":4},"下階",{"$nulls":4},"上階",{"$nulls":3},"下階"]
[null,"上階の住戸",{"$nulls":7},"評価対象住戸",{"$nulls":5},"等級",null,"評価対象住戸",{"$nulls":4},"下階の住戸",{"$nulls":8},"等級",{"$nulls":4},"ROUNUPで切り上げ","VLOOKUPで右の一覧から抽出",{"$nulls":3},"ROUNUPで切り上げ","VLOOKUPで右の一覧から抽出",{"$nulls":3},"ＦＬＯＯＲで切り下げ","VLOOKUPで右の一覧から抽出",null,null,"ＦＬＯＯＲで切り下げ","VLOOKUPで右の一覧から抽出"]
[null,"室番号",null,null,"室の床仕上げ",null,"等価厚さ\n（ｍｍ以上）",null,null,"受音室\n面積",null,null,"受音室の天井スラブ端部拘束条件",{"$nulls":4},"室の床仕上げ",null,"等価厚さ\n（ｍｍ以上）",null,null,"室番号",null,null,"\n受音室\n面積\n",null,null,"受音室の天井スラブ端部拘束条件"]
[null,"室名",{"$nulls":20},"室名"]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":4},0,{"$error":"#N/A"},21,21,null,0,{"$error":"#N/A"},21,21,null,0,{"$error":"#N/A"},350,230,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":38},20,21,{"$nulls":3},20,21,{"$nulls":3},340,230]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":4},0,{"$error":"#N/A"},19,21,null,0,{"$error":"#N/A"},19,21,null,0,{"$error":"#N/A"},330,230,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":38},18,21,{"$nulls":3},18,21,{"$nulls":3},320,230]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":4},0,{"$error":"#N/A"},17,17,null,0,{"$error":"#N/A"},17,17,null,0,{"$error":"#N/A"},310,230,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":38},16,16,{"$nulls":3},16,16,{"$nulls":3},300,230]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":4},0,{"$error":"#N/A"},15,15,null,0,{"$error":"#N/A"},15,15,null,0,{"$error":"#N/A"},290,230,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":38},14,15,{"$nulls":3},14,15,{"$nulls":3},280,230]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":4},0,{"$error":"#N/A"},13,13,null,0,{"$error":"#N/A"},13,13,null,0,{"$error":"#N/A"},270,230,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":38},12,12,{"$nulls":3},12,12,{"$nulls":3},260,230]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":4},0,{"$error":"#N/A"},11,11,null,0,{"$error":"#N/A"},11,11,null,0,{"$error":"#N/A"},250,230,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":38},10,10,{"$nulls":3},10,10,{"$nulls":3},240,230]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":4},0,{"$error":"#N/A"},9,10,null,0,{"$error":"#N/A"},9,10,null,0,{"$error":"#N/A"},230,230,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":38},8,8,{"$nulls":3},8,8,{"$nulls":3},220,220]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":4},0,{"$error":"#N/A"},7,8,null,0,{"$error":"#N/A"},7,8,null,0,{"$error":"#N/A"},210,210,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":38},6,8,{"$nulls":3},6,8,{"$nulls":3},200,200]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":4},0,{"$error":"#N/A"},5,8,null,0,{"$error":"#N/A"},5,8,null,0,{"$error":"#N/A"},190,190,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":38},4,8,{"$nulls":3},4,8,{"$nulls":3},180,180]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":4},0,{"$error":"#N/A"},3,8,null,0,{"$error":"#N/A"},3,8,null,0,{"$error":"#N/A"},170,170,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":38},2,8,{"$nulls":3},2,8,{"$nulls":3},160,160]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":4},0,{"$error":"#N/A"},1,8,null,0,{"$error":"#N/A"},1,8,null,0,{"$error":"#N/A"},150,150,0,{"$error":"#N/A"}]
[]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":4},0,{"$error":"#N/A"},{"$nulls":3},0,{"$error":"#N/A"},{"$nulls":3},0,{"$error":"#N/A"},null,null,0,{"$error":"#N/A"}]
[]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":4},0,{"$error":"#N/A"},{"$nulls":3},0,{"$error":"#N/A"},{"$nulls":3},0,{"$error":"#N/A"},null,null,0,{"$error":"#N/A"}]
[]
["床仕上げ","A ：","8-1(3)ロ②d(i)の床仕上げ材が直接床構造の上に設けられている床仕上げ構造"]
[null,"B ：","8-1(3)ロ②d(i)の床仕上げ材が8-1(3)ロ②d(ⅱ)、又は8-1(3)ロ②d(ⅲ)の上に設けられている床仕上げ構造"]
[null,"C ：","上記以外の床仕上げ構造"]
[]
["上    階  ",{"$nulls":4},"該当なし",{"$nulls":9},"下    階  ",{"$nulls":7},"該当なし",{"$nulls":9},"上","下"]
["最高の界床の等級",{"$nulls":4},"",{"$nulls":9},"最高の界床の等級",{"$nulls":7},"",{"$nulls":9},0,0]
["最低の界床の等級",{"$nulls":4},"",{"$nulls":9},"最低の界床の等級",{"$nulls":7},"",{"$nulls":9},0,0]
[]
[null,"A",null,null,"①",{"$nulls":3},4,230,{"$nulls":5},5]
[null,"B",null,null,"②",{"$nulls":3},3,220,{"$nulls":5},4]
[null,"C",null,null,"③",{"$nulls":3},2,210,{"$nulls":5},3]
[{"$nulls":4},"④",{"$nulls":3},1,200,{"$nulls":5},2]
[{"$nulls":4},"⑤",{"$nulls":3},0,190,{"$nulls":5},1]
[{"$nulls":4},"⑥",{"$nulls":4},180]
[{"$nulls":4},"⑦",{"$nulls":4},170]
[{"$nulls":9},160]
[{"$nulls":9},150]

{"sheet":"8-1重等級（ボイド）","index":2,"n_rows":61,"n_cols":57,"rows_kept":61,"merged":[[2,1,2,32],[3,1,3,3],[3,4,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,15],[3,16,3,32],[10,0,13,0],[10,1,10,16],[10,17,10,32],[11,1,11,8],[11,9,11,14],[11,15,13,16],[11,17,11,21],[11,22,11,30],[11,31,13,32],[11,41,13,41],[11,42,13,42],[11,46,13,46],[11,47,13,47],[11,51,13,51],[11,52,13,52],[11,55,13,55],[11,56,13,56],[12,1,12,3],[12,4,13,5],[12,6,13,8],[12,9,13,11],[12,12,13,14],[12,17,13,18],[12,19,13,21],[12,22,12,24],[12,25,13,27],[12,28,13,30],[13,1,13,3],[13,22,13,24],[14,0,15,0],[14,1,14,3],[14,4,14,5],[14,6,15,8],[14,9,15,11],[14,12,15,14],[14,15,15,16],[14,17,14,18],[14,19,15,21],[14,22,14,24],[14,25,15,27],[14,28,15,30],[14,31,15,32],[15,1,15,3],[15,4,15,5],[15,17,15,18],[15,22,15,24],[16,0,17,0],[16,1,16,3],[16,4,16,5],[16,6,17,8],[16,9,17,11],[16,12,17,14],[16,15,17,16],[16,17,16,18],[16,19,17,21],[16,22,16,24],[16,25,17,27],[16,28,17,30],[16,31,17,32],[17,1,17,3],[17,4,17,5],[17,17,17,18],[17,22,17,24],[18,0,19,0],[18,1,18,3],[18,4,18,5],[18,6,19,8],[18,9,19,11],[18,12,19,14],[18,15,19,16],[18,17,18,18],[18,19,19,21],[18,22,18,24],[18,25,19,27],[18,28,19,30],[18,31,19,32],[19,1,19,3],[19,4,19,5],[19,17,19,18],[19,22,19,24],[20,0,21,0],[20,1,20,3],[20,4,20,5],[20,6,21,8],[20,9,21,11],[20,12,21,14],[20,15,21,16],[20,17,20,18],[20,19,21,21],[20,22,20,24],[20,25,21,27],[20,28,21,30],[20,31,21,32],[21,1,21,3],[21,4,21,5],[21,17,21,18],[21,22,21,24],[22,0,23,0],[22,1,22,3],[22,4,22,5],[22,6,23,8],[22,9,23,11],[22,12,23,14],[22,15,23,16],[22,17,22,18],[22,19,23,21],[22,22,22,24],[22,25,23,27],[22,28,23,30],[22,31,23,32],[23,1,23,3],[23,4,23,5],[23,17,23,18],[23,22,23,24],[24,0,25,0],[24,1,24,3],[24,4,24,5],[24,6,25,8],[24,9,25,11],[24,12,25,14],[24,15,25,16],[24,17,24,18],[24,19,25,21],[24,22,24,24],[24,25,25,27],[24,28,25,30],[24,31,25,32],[25,1,25,3],[25,4,25,5],[25,17,25,18],[25,22,25,24],[26,0,27,0],[26,1,26,3],[26,4,26,5],[26,6,27,8],[26,9,27,11],[26,12,27,14],[26,15,27,16],[26,17,26,18],[26,19,27,21],[26,22,26,24],[26,25,27,27],[26,28,27,30],[26,31,27,32],[27,1,27,3],[27,4,27,5],[27,17,27,18],[27,22,27,24],[28,0,29,0],[28,1,28,3],[28,4,28,5],[28,6,29,8],[28,9,29,11],[28,12,29,14],[28,15,29,16],[28,17,28,18],[28,19,29,21],[28,22,28,24],[28,25,29,27],[28,28,29,30],[28,31,29,32],[29,1,29,3],[29,4,29,5],[29,17,29,18],[29,22,29,24],[30,0,31,0],[30,1,30,3],[30,4,30,5],[30,6,31,8],[30,9,31,11],[30,12,31,14],[30,15,31,16],[30,17,30,18],[30,19,31,21],[30,22,30,24],[30,25,31,27],[30,28,31,30],[30,31,31,32],[31,1,31,3],[31,4,31,5],[31,17,31,18],[31,22,31,24],[32,0,33,0],[32,1,32,3],[32,4,32,5],[32,6,33,8],[32,9,33,11],[32,12,33,14],[32,15,33,16],[32,17,32,18],[32,19,33,21],[32,22,32,24],[32,25,33,27],[32,28,33,30],[32,31,33,32],[33,1,33,3],[33,4,33,5],[33,17,33,18],[33,22,33,24],[34,0,35,0],[34,1,34,3],[34,4,34,5],[34,6,35,8],[34,9,35,11],[34,12,35,14],[34,15,35,16],[34,17,34,18],[34,19,35,21],[34,22,34,24],[34,25,35,27],[34,28,35,30],[34,31,35,32],[35,1,35,3],[35,4,35,5],[35,17,35,18],[35,22,35,24],[40,0,40,4],[40,5,40,14],[40,15,40,22],[40,23,40,32],[41,0,41,4],[41,5,41,14],[41,15,41,22],[41,23,41,32],[42,0,42,4],[42,5,42,14],[42,15,42,22],[42,23,42,32],[46,1,46,6],[46,7,46,10],[46,11,46,16],[47,1,47,6],[47,7,47,10],[47,11,47,16],[47,17,50,32],[48,1,48,6],[48,7,48,10],[48,11,48,16],[49,1,49,6],[49,7,49,10],[49,11,49,16],[50,1,50,6],[50,7,50,10],[50,11,50,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["8-1　重量床衝撃音対策　イ 重量床衝撃音対策等級（ボイドスラブ）"]
[]
["工事名称",""]
["住棟番号",{"$nulls":3},"住戸タイプ",{"$nulls":8},"住戸\n番号"]
[]
["・表１に居室毎の床仕上げに応じた条件を記入する。"]
["・評価対象室の上階又は下階の室が２室以上になる場合は２行以上を使用して記入する。尚、上下階の住戸プラン及び床"]
["　仕上げが同じ場合は、室番号及び室名を省略することができる。"]
[]
["表１"]
["評価対象\n住戸の室名","評価対象住戸の上階との界床",{"$nulls":15},"評価対象住戸の下階との界床",{"$nulls":23},"上階",{"$nulls":4},"下階",{"$nulls":4},"上階",{"$nulls":3},"下階"]
[null,"上階の住戸",{"$nulls":7},"評価対象住戸",{"$nulls":5},"等級",null,"評価対象住戸",{"$nulls":4},"下階の住戸",{"$nulls":8},"等級",{"$nulls":9},"ROUNUPで切り上げ","VLOOKUPで右の一覧から抽出",{"$nulls":3},"ROUNUPで切り上げ","VLOOKUPで右の一覧から抽出",{"$nulls":3},"ＦＬＯＯＲで切り下げ","VLOOKUPで右の一覧から抽出",null,null,"ＦＬＯＯＲで切り下げ","VLOOKUPで右の一覧から抽出"]
[null,"室番号",null,null,"室の床仕上げ",null,"等価厚さ\n（ｍｍ以上）",null,null,"受音室\n面積",null,null,"受音室の天井スラブ端部拘束条件",{"$nulls":4},"室の床仕上げ",null,"等価厚さ\n（ｍｍ以上）",null,null,"室番号",null,null,"\n受音室\n面積\n",null,null,"受音室の天井スラブ端部拘束条件"]
[null,"室名",{"$nulls":20},"室名"]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":9},0,{"$error":"#N/A"},26,26,null,0,{"$error":"#N/A"},26,26,null,0,{"$error":"#N/A"},400,280,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":43},25,26,{"$nulls":3},25,26,{"$nulls":3},390,280]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":9},0,{"$error":"#N/A"},24,26,null,0,{"$error":"#N/A"},24,26,null,0,{"$error":"#N/A"},380,280,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":43},23,26,{"$nulls":3},23,26,{"$nulls":3},370,280]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":9},0,{"$error":"#N/A"},22,26,null,0,{"$error":"#N/A"},22,26,null,0,{"$error":"#N/A"},360,280,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":43},21,21,{"$nulls":3},21,21,{"$nulls":3},350,280]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":9},0,{"$error":"#N/A"},20,21,null,0,{"$error":"#N/A"},20,21,null,0,{"$error":"#N/A"},340,280,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":43},19,21,{"$nulls":3},19,21,{"$nulls":3},330,280]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":9},0,{"$error":"#N/A"},18,21,null,0,{"$error":"#N/A"},18,21,null,0,{"$error":"#N/A"},320,280,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":43},17,21,{"$nulls":3},17,21,{"$nulls":3},310,280]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":9},0,{"$error":"#N/A"},16,16,null,0,{"$error":"#N/A"},16,16,null,0,{"$error":"#N/A"},300,280,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":43},15,16,{"$nulls":3},15,16,{"$nulls":3},290,280]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":9},0,{"$error":"#N/A"},14,16,null,0,{"$error":"#N/A"},14,16,null,0,{"$error":"#N/A"},280,280,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":43},13,13,{"$nulls":3},13,13,{"$nulls":3},270,270]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":9},0,{"$error":"#N/A"},12,12,null,0,{"$error":"#N/A"},12,12,null,0,{"$error":"#N/A"},260,260,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":43},11,11,{"$nulls":3},11,11,{"$nulls":3},250,250]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":9},0,{"$error":"#N/A"},10,11,null,0,{"$error":"#N/A"},10,11,null,0,{"$error":"#N/A"},240,240,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":43},9,11,{"$nulls":3},9,11,{"$nulls":3},230,230]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":9},0,{"$error":"#N/A"},8,11,null,0,{"$error":"#N/A"},8,11,null,0,{"$error":"#N/A"},220,220,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":43},7,11,{"$nulls":3},7,11,{"$nulls":3},210,0]
[{"$nulls":15},"",{"$nulls":15},"",{"$nulls":9},0,{"$error":"#N/A"},6,11,null,0,{"$error":"#N/A"},6,11,null,0,{"$error":"#N/A"},200,0,0,{"$error":"#N/A"}]
[{"$nulls":43},5,11,{"$nulls":3},5,11,{"$nulls":3},190,0]
["床仕上げ","A ：","8-1(3)ロ②d(i)の床仕上げ材が直接床構造の上に設けられている床仕上げ構造",{"$nulls":38},0,{"$error":"#N/A"},4,11,null,0,{"$error":"#N/A"},4,11,null,0,{"$error":"#N/A"},180,0,0,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,"8-1(3)ロ②d(i)の床仕上げ材が8-1(3)ロ②d(ⅱ)、又は8-1(3)ロ②d(ⅲ)の上に設けられている床仕上げ構造",{"$nulls":40},3,11,{"$nulls":3},3,11,{"$nulls":3},170,0]
[null,"B ：","上記以外の床仕上げ構造",{"$nulls":50},160,0]
[{"$nulls":53},150,0]
["上    階  ",{"$nulls":4},"該当なし",{"$nulls":9},"下    階  ",{"$nulls":7},"該当なし",{"$nulls":9},"上","下"]
["最高の界床の等級",{"$nulls":4},"",{"$nulls":9},"最高の界床の等級",{"$nulls":7},"",{"$nulls":9},0,0]
["最低の界床の等級",{"$nulls":4},"",{"$nulls":9},"最低の界床の等級",{"$nulls":7},"",{"$nulls":9},0,0]
[]
[]
["等価厚さの計算"]
["ｍ（ｋg/m2）","Ei×1010(N/m2）",{"$nulls":5},"Ii(m4/m）",{"$nulls":3},"等価厚さ　ｈ１(m)"]
[{"$nulls":11},"",{"$nulls":5},"　m ： 床構造の面密度（単位  kg/m2）\n　Ei ： 床構造に使用される各部位（ただし、剛に接続される複数の部位\n　 　   については一つの部位とみなす。)のヤング率（単位  N/m2）\n　Ii ： 床構造に使用される各部位の断面の幅１m当たりの断面2次モー\n        メント（単位  m4/m）"]
[{"$nulls":11},""]
[{"$nulls":11},""]
[{"$nulls":11},""]
[]
[]
[null,"A",null,null,"①",{"$nulls":4},280,{"$nulls":5},5]
[null,"B",null,null,"②",{"$nulls":3},3,270,{"$nulls":5},4]
[{"$nulls":4},"③",{"$nulls":3},2,260,{"$nulls":5},3]
[{"$nulls":4},"④",{"$nulls":3},1,250,{"$nulls":5},2]
[{"$nulls":4},"⑤",{"$nulls":3},0,240,{"$nulls":5},1]
[{"$nulls":4},"⑥",{"$nulls":4},230]
[{"$nulls":4},"⑦",{"$nulls":4},220]
[{"$nulls":4},"⑧"]

{"sheet":"8-1相当スラブ厚","index":3,"n_rows":68,"n_cols":39,"rows_kept":68,"merged":[[2,1,2,33],[3,1,3,3],[3,4,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,15],[3,16,3,33],[5,0,7,33],[10,0,12,0],[10,1,10,3],[10,4,10,18],[10,19,10,24],[10,25,12,27],[10,28,12,30],[10,31,12,33],[11,1,12,3],[11,4,11,7],[11,8,11,11],[11,12,11,15],[11,16,11,18],[11,19,11,24],[12,4,12,7],[12,8,12,11],[12,12,12,15],[12,16,12,18],[12,19,12,24],[13,0,30,0],[13,1,13,3],[13,4,13,7],[13,8,13,11],[13,12,13,15],[13,16,13,18],[13,19,13,24],[13,25,13,27],[13,28,13,30],[13,31,13,33],[14,1,15,3],[14,4,14,7],[14,8,14,11],[14,12,14,15],[14,16,14,18],[14,19,14,24],[14,25,14,27],[14,28,14,30],[14,31,14,33],[15,4,15,7],[15,8,15,11],[15,12,15,15],[15,16,15,18],[15,19,15,24],[15,25,15,27],[15,28,15,30],[15,31,15,33],[16,1,16,3],[16,4,16,7],[16,8,16,11],[16,12,16,15],[16,16,16,18],[16,19,16,24],[16,25,16,27],[16,28,16,30],[16,31,16,33],[17,1,18,3],[17,4,17,7],[17,8,17,11],[17,12,17,15],[17,16,17,18],[17,19,17,24],[17,25,17,27],[17,28,17,30],[17,31,17,33],[18,4,18,7],[18,8,18,11],[18,12,18,15],[18,16,18,18],[18,19,18,24],[18,25,18,27],[18,28,18,30],[18,31,18,33],[19,1,19,3],[19,4,19,7],[19,8,19,11],[19,12,19,15],[19,16,19,18],[19,19,19,24],[19,25,19,27],[19,28,19,30],[19,31,19,33],[20,1,21,3],[20,4,20,7],[20,8,20,11],[20,12,20,15],[20,16,20,18],[20,19,20,24],[20,25,20,27],[20,28,20,30],[20,31,20,33],[21,4,21,7],[21,8,21,11],[21,12,21,15],[21,16,21,18],[21,19,21,24],[21,25,21,27],[21,28,21,30],[21,31,21,33],[22,1,22,3],[22,4,22,7],[22,8,22,11],[22,12,22,15],[22,16,22,18],[22,19,22,24],[22,25,22,27],[22,28,22,30],[22,31,22,33],[23,1,24,3],[23,4,23,7],[23,8,23,11],[23,12,23,15],[23,16,23,18],[23,19,23,24],[23,25,23,27],[23,28,23,30],[23,31,23,33],[24,4,24,7],[24,8,24,11],[24,12,24,15],[24,16,24,18],[24,19,24,24],[24,25,24,27],[24,28,24,30],[24,31,24,33],[25,1,25,3],[25,4,25,7],[25,8,25,11],[25,12,25,15],[25,16,25,18],[25,19,25,24],[25,25,25,27],[25,28,25,30],[25,31,25,33],[26,1,27,3],[26,4,26,7],[26,8,26,11],[26,12,26,15],[26,16,26,18],[26,19,26,24],[26,25,26,27],[26,28,26,30],[26,31,26,33],[27,4,27,7],[27,8,27,11],[27,12,27,15],[27,16,27,18],[27,19,27,24],[27,25,27,27],[27,28,27,30],[27,31,27,33],[28,1,28,3],[28,4,28,7],[28,8,28,11],[28,12,28,15],[28,16,28,18],[28,19,28,24],[28,25,28,27],[28,28,28,30],[28,31,28,33],[29,1,30,3],[29,4,29,7],[29,8,29,11],[29,12,29,15],[29,16,29,18],[29,19,29,24],[29,25,29,27],[29,28,29,30],[29,31,29,33],[30,4,30,7],[30,8,30,11],[30,12,30,15],[30,16,30,18],[30,19,30,24],[30,25,30,27],[30,28,30,30],[30,31,30,33],[31,0,48,0],[31,1,31,3],[31,4,31,7],[31,8,31,11],[31,12,31,15],[31,16,31,18],[31,19,31,24],[31,25,31,27],[31,28,31,30],[31,31,31,33],[32,1,33,3],[32,4,32,7],[32,8,32,11],[32,12,32,15],[32,16,32,18],[32,19,32,24],[32,25,32,27],[32,28,32,30],[32,31,32,33],[33,4,33,7],[33,8,33,11],[33,12,33,15],[33,16,33,18],[33,19,33,24],[33,25,33,27],[33,28,33,30],[33,31,33,33],[34,1,34,3],[34,4,34,7],[34,8,34,11],[34,12,34,15],[34,16,34,18],[34,19,34,24],[34,25,34,27],[34,28,34,30],[34,31,34,33],[35,1,36,3],[35,4,35,7],[35,8,35,11],[35,12,35,15],[35,16,35,18],[35,19,35,24],[35,25,35,27],[35,28,35,30],[35,31,35,33],[36,4,36,7],[36,8,36,11],[36,12,36,15],[36,16,36,18],[36,19,36,24],[36,25,36,27],[36,28,36,30],[36,31,36,33],[37,1,37,3],[37,4,37,7],[37,8,37,11],[37,12,37,15],[37,16,37,18],[37,19,37,24],[37,25,37,27],[37,28,37,30],[37,31,37,33],[38,1,39,3],[38,4,38,7],[38,8,38,11],[38,12,38,15],[38,16,38,18],[38,19,38,24],[38,25,38,27],[38,28,38,30],[38,31,38,33],[39,4,39,7],[39,8,39,11],[39,12,39,15],[39,16,39,18],[39,19,39,24],[39,25,39,27],[39,28,39,30],[39,31,39,33],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,11],[40,12,40,15],[40,16,40,18],[40,19,40,24],[40,25,40,27],[40,28,40,30],[40,31,40,33],[41,1,42,3],[41,4,41,7],[41,8,41,11],[41,12,41,15],[41,16,41,18],[41,19,41,24],[41,25,41,27],[41,28,41,30],[41,31,41,33],[42,4,42,7],[42,8,42,11],[42,12,42,15],[42,16,42,18],[42,19,42,24],[42,25,42,27],[42,28,42,30],[42,31,42,33],[43,1,43,3],[43,4,43,7],[43,8,43,11],[43,12,43,15],[43,16,43,18],[43,19,43,24],[43,25,43,27],[43,28,43,30],[43,31,43,33],[44,1,45,3],[44,4,44,7],[44,8,44,11],[44,12,44,15],[44,16,44,18],[44,19,44,24],[44,25,44,27],[44,28,44,30],[44,31,44,33],[45,4,45,7],[45,8,45,11],[45,12,45,15],[45,16,45,18],[45,19,45,24],[45,25,45,27],[45,28,45,30],[45,31,45,33],[46,1,46,3],[46,4,46,7],[46,8,46,11],[46,12,46,15],[46,16,46,18],[46,19,46,24],[46,25,46,27],[46,28,46,30],[46,31,46,33],[47,1,48,3],[47,4,47,7],[47,8,47,11],[47,12,47,15],[47,16,47,18],[47,19,47,24],[47,25,47,27],[47,28,47,30],[47,31,47,33],[48,4,48,7],[48,8,48,11],[48,12,48,15],[48,16,48,18],[48,19,48,24],[48,25,48,27],[48,28,48,30],[48,31,48,33],[54,0,54,7],[54,8,54,15],[54,16,54,24],[54,25,54,33],[55,0,55,7],[55,8,55,15],[55,16,55,24],[55,25,55,33],[56,0,56,7],[56,8,56,15],[56,16,56,24],[56,25,56,33]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["8-1　重量床衝撃音対策　ロ 相当スラブ厚"]
[]
["工事名称",""]
["住棟番号",{"$nulls":3},"住戸タイプ",{"$nulls":8},"住戸番号"]
[]
["均質単板スラブの場合は、表１の「均質単板スラブの場合」の等価厚さ、床仕上げ及びΔLを記入。\n均質単板スラブでない場合は、表１の「均質単板スラブでない場合」の欄、床仕上げ及びΔLを記入。"]
[]
[]
[]
["表１"]
[null,"室番号",null,null,"均質単板スラブでない場合",{"$nulls":14},"均質単板スラブの場合",{"$nulls":5},"床仕上げ",null,null,"ΔＬ\n(dB)",null,null,"相当スラブ厚\nhS(cm)"]
[null,"室名",null,null,"面密度",{"$nulls":3},"ヤング率",{"$nulls":3},"断面2次モーメント",{"$nulls":3},"等価厚さ",null,null,"等価厚さ　"]
[{"$nulls":4},"ｍ（ｋg/m2）",{"$nulls":3},"Ei×1010(N/m2）",{"$nulls":3},"Ii(m4/m）",{"$nulls":3},"ｈ１(m)",null,null,"ｈ１(m)",{"$nulls":17},"相当スラブ厚","区分"]
["上階界床",{"$nulls":15},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},"",null,1,1]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},"",null,11,11]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},"",null,15,15]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},"",null,20,20]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},"",null,27,27]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
["下階界床",{"$nulls":15},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[{"$nulls":16},"","","",{"$nulls":12},"",{"$nulls":3},""]
[null," m：床構造の面密度（単位  kg/m2）"]
[null," Ei：床構造に使用される各部位（ただし、剛に接続される複数の部位については一つの部位とみなす。)のヤング率（単位  N/m2）"]
[null,"  Ii：床構造に使用される各部位の断面の幅１m当たりの断面2次モーメント（単位  m4/m）"]
[null,"ΔL：床仕上げ構造の重量床衝撃音レベル低減量（単位  ｄＢ）"]
[]
["上    階  ",{"$nulls":7},"該当なし",{"$nulls":7},"下    階  ",{"$nulls":8},"該当なし"]
["最高の界床の相当スラブ厚",{"$nulls":7},"",{"$nulls":7},"最高の界床の相当スラブ厚",{"$nulls":8},"",{"$nulls":8},"上","下"]
["最低の界床の相当スラブ厚",{"$nulls":7},"",{"$nulls":7},"最低の界床の相当スラブ厚",{"$nulls":8},"",{"$nulls":8},0,0]
[{"$nulls":34},0,0]
[{"$nulls":3},"①",{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":3},"②",{"$nulls":4},-5]
[{"$nulls":3},"③"]
[{"$nulls":3},"④"]
[{"$nulls":3},"⑤"]
[{"$nulls":3},"⑥"]
[{"$nulls":3},"⑦"]
[{"$nulls":3},"⑧"]
[{"$nulls":3},"その他"]
[{"$nulls":3},"特認"]

{"sheet":"参考資料","index":4,"n_rows":46,"n_cols":4,"rows_kept":46,"flags":["formulas_cached_only"]}
["＜8-1参考資料＞"]
[]
[]
[null,"告示8-1(3)ロ②ｄ(i)の床仕上げ材"]
[null,null,"①日本工業規格L4404に定める織じゅうたん及びこれに類するもの"]
[null,null,"②日本工業規格L4405に定めるタフテッドカーペット及びこれに類するもの"]
[null,null,"③日本工業規格A5902に定める畳及びこれに類するもの"]
[null,null,"④日本工業規格A5914に定める建材畳床及びこれに類するもの"]
[null,null,"⑤日本工業規格A5705に定めるビニル系床材およびこれに類するもの"]
[null,null,"⑥日本工業規格Ａ1440の5.1においてカテゴリーⅠに該当するもの"]
[null,null,"⑦木質系のフローリング材"]
[{"$nulls":3}," (1)断面構成が一様であること"]
[{"$nulls":3}," (2)スラブ上の材の合計の厚さが16mm以下であること"]
[]
[]
[]
[null,"告示8-1(3)ロ②ｄ(ⅱ)に該当する乾式二重床下地構造材"]
[null,null,"合板，パーティクルボードその他の木質板材の裏面に脚を有し，板材と床スラブの間 "]
[null,null,"に空気層を有する下地構造材をいう。ただし(a)から(e)の条件に適合するものとする。"]
[null,null,"(a) 脚の直上に存する木質面材が、厚さ20㎜以上の合板、構造用パネル又はパーティ "]
[null,null,"   クルボードであり、かつ、縦方向及び横方向のいずれも曲げ強さ18.0N/ｍ㎡以上で"]
[null,null,"   あること。"]
[null,null,"(b) (a)の木質面材の直上に、面密度30㎏/㎡以上のアスファルト系面材その他これに類"]
[null,null,"   する制振上有効な面材が設けられていること。"]
[null,null,"(c) (b)の制振上有効な面材の直上に、捨張り材(木質面材であって、それらの厚さの合計"]
[null,null,"   が12㎜以上であるものに限る。)が設けられていること。"]
[null,null,"(d) (a)から(c)までに掲げる面材と室周囲の壁の間に、空隙が設けられていること。"]
[null,null,"(e) 脚が次に掲げる基準に適合すること。"]
[null,null,"  （イ）1㎡当たり4個以上が均一な配置で設けられていること。"]
[null,null,"       ただし、室周囲の壁から50cm以内の部分にあっては、この限りでない。"]
[null,null,"  （ロ）下端が、ゴム硬度60度以下のゴムであること。"]
[null,null,"  （ハ）脚の長さが、下端のゴムを含めて100㎜以上であること。"]
[]
[null," 告示8-1(3)ロ②ｄ(ⅲ)に該当する発泡プラスティック系下地構造材"]
[null,null,"床仕上げ材と床スラブの間に，弾性層を有する下地構造材をいう。以下同じ。"]
[null,null,"ただし以下の(a)から(c)の条件に適合するものとする。"]
[null,null,"  (a) 床構造の直上に、発泡プラスティック材(密度が10㎏/m３以上14㎏/m３以下で圧縮強度"]
[null,null,"      が0.5N/㎠以上2.0N/㎠以下のものに限る。)による弾性層が床面積の1/2以上の部分に"]
[null,null,"      均一な配置で設けられていること。"]
[null,null,"  (b) (a)の発泡プラスティック材の直上に、日本工業規格A9511に規定するビーズ法ポリ"]
[null,null,"     スチレンフォーム保温板(以下「保温板」という。)のうち、特号、1号又は2号のもの"]
[null,null,"     ( (a)の発泡プラスティック材と異なるヤング率のものに限る) が設けられていること。"]
[null,null,"  (c) (b)の保温板の直上に、捨張り材(合板、構造用パネル又はパーティクルボードであって、    "]
[null,null,"     それらの厚さの合計が20㎜以上であるものに限る。)が設られていること。"]
[null,null,"  (d) (c)の捨張り材の直上に、面密度30㎏/㎡のアスファルト系面材その他これに類する"]
[null,null,"     制振上有効な面材が設けられていること。"]

{"sheet":"データ_8-1均質単板","index":5,"n_rows":973,"n_cols":6,"rows_kept":973,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Type","辺","等価厚さ","室面積","等級"]
["A41508","A",4,150,8,3]
["A41608","A",4,160,8,3]
["A41708","A",4,170,8,3]
["A41808","A",4,180,8,4]
["A41908","A",4,190,8,4]
["A42008","A",4,200,8,5]
["A42108","A",4,210,8,5]
["A42208","A",4,220,8,5]
["A42308","A",4,230,8,5]
["A415010","A",4,150,10,3]
["A416010","A",4,160,10,3]
["A417010","A",4,170,10,3]
["A418010","A",4,180,10,4]
["A419010","A",4,190,10,4]
["A420010","A",4,200,10,5]
["A421010","A",4,210,10,5]
["A422010","A",4,220,10,5]
["A423010","A",4,230,10,5]
["A415011","A",4,150,11,3]
["A416011","A",4,160,11,3]
["A417011","A",4,170,11,3]
["A418011","A",4,180,11,4]
["A419011","A",4,190,11,4]
["A420011","A",4,200,11,5]
["A421011","A",4,210,11,5]
["A422011","A",4,220,11,5]
["A423011","A",4,230,11,5]
["A415012","A",4,150,12,3]
["A416012","A",4,160,12,3]
["A417012","A",4,170,12,3]
["A418012","A",4,180,12,4]
["A419012","A",4,190,12,4]
["A420012","A",4,200,12,5]
["A421012","A",4,210,12,5]
["A422012","A",4,220,12,5]
["A423012","A",4,230,12,5]
["A415013","A",4,150,13,3]
["A416013","A",4,160,13,3]
["A417013","A",4,170,13,3]
["A418013","A",4,180,13,4]
["A419013","A",4,190,13,4]
["A420013","A",4,200,13,5]
["A421013","A",4,210,13,5]
["A422013","A",4,220,13,5]
["A423013","A",4,230,13,5]
["A415015","A",4,150,15,3]
["A416015","A",4,160,15,3]
["A417015","A",4,170,15,3]
["A418015","A",4,180,15,4]
["A419015","A",4,190,15,4]
["A420015","A",4,200,15,5]
["A421015","A",4,210,15,5]
["A422015","A",4,220,15,5]
["A423015","A",4,230,15,5]
["A415016","A",4,150,16,3]
["A416016","A",4,160,16,3]
["A417016","A",4,170,16,3]
["A418016","A",4,180,16,4]
["A419016","A",4,190,16,4]
["A420016","A",4,200,16,4]
["A421016","A",4,210,16,4]
["A422016","A",4,220,16,4]
["A423016","A",4,230,16,4]
["A415017","A",4,150,17,2]
["A416017","A",4,160,17,2]
["A417017","A",4,170,17,3]
["A418017","A",4,180,17,3]
["A419017","A",4,190,17,3]
["A420017","A",4,200,17,4]
["A421017","A",4,210,17,4]
["A422017","A",4,220,17,4]
["A423017","A",4,230,17,4]
["A415021","A",4,150,21,2]
["A416021","A",4,160,21,2]
["A417021","A",4,170,21,3]
["A418021","A",4,180,21,3]
["A419021","A",4,190,21,3]
["A420021","A",4,200,21,4]
["A421021","A",4,210,21,4]
["A422021","A",4,220,21,4]
["A423021","A",4,230,21,4]
["A31508","A",3,150,8,3]
["A31608","A",3,160,8,3]
["A31708","A",3,170,8,3]
["A31808","A",3,180,8,4]
["A31908","A",3,190,8,4]
["A32008","A",3,200,8,4]
["A32108","A",3,210,8,4]
["A32208","A",3,220,8,5]
["A32308","A",3,230,8,5]
["A315010","A",3,150,10,3]
["A316010","A",3,160,10,3]
["A317010","A",3,170,10,3]
["A318010","A",3,180,10,4]
["A319010","A",3,190,10,4]
["A320010","A",3,200,10,4]
["A321010","A",3,210,10,4]
["A322010","A",3,220,10,5]
["A323010","A",3,230,10,5]
["A315011","A",3,150,11,3]
["A316011","A",3,160,11,3]
["A317011","A",3,170,11,3]
["A318011","A",3,180,11,4]
["A319011","A",3,190,11,4]
["A320011","A",3,200,11,4]
["A321011","A",3,210,11,4]
["A322011","A",3,220,11,5]
["A323011","A",3,230,11,5]
["A315012","A",3,150,12,3]
["A316012","A",3,160,12,3]
["A317012","A",3,170,12,3]
["A318012","A",3,180,12,4]
["A319012","A",3,190,12,4]
["A320012","A",3,200,12,4]
["A321012","A",3,210,12,4]
["A322012","A",3,220,12,4]
["A323012","A",3,230,12,5]
["A315013","A",3,150,13,3]
["A316013","A",3,160,13,3]
["A317013","A",3,170,13,3]
["A318013","A",3,180,13,4]
["A319013","A",3,190,13,4]
["A320013","A",3,200,13,4]
["A321013","A",3,210,13,4]
["A322013","A",3,220,13,4]
["A323013","A",3,230,13,5]
["A315015","A",3,150,15,1]
["A316015","A",3,160,15,1]
["A317015","A",3,170,15,1]
["A318015","A",3,180,15,4]
["A319015","A",3,190,15,4]
["A320015","A",3,200,15,4]
["A321015","A",3,210,15,4]
["A322015","A",3,220,15,4]
["A323015","A",3,230,15,4]
["A315016","A",3,150,16,1]
["A316016","A",3,160,16,1]
["A317016","A",3,170,16,1]
["A318016","A",3,180,16,4]
["A319016","A",3,190,16,4]
["A320016","A",3,200,16,4]
["A321016","A",3,210,16,4]
["A322016","A",3,220,16,4]
["A323016","A",3,230,16,4]
["A315017","A",3,150,17,1]
["A316017","A",3,160,17,1]
["A317017","A",3,170,17,1]
["A318017","A",3,180,17,3]
["A319017","A",3,190,17,3]
["A320017","A",3,200,17,4]
["A321017","A",3,210,17,4]
["A322017","A",3,220,17,4]
["A323017","A",3,230,17,4]
["A315021","A",3,150,21,1]
["A316021","A",3,160,21,1]
["A317021","A",3,170,21,1]
["A318021","A",3,180,21,3]
["A319021","A",3,190,21,3]
["A320021","A",3,200,21,4]
["A321021","A",3,210,21,4]
["A322021","A",3,220,21,4]
["A323021","A",3,230,21,4]
["A21508","A",2,150,8,3]
["A21608","A",2,160,8,3]
["A21708","A",2,170,8,3]
["A21808","A",2,180,8,4]
["A21908","A",2,190,8,4]
["A22008","A",2,200,8,4]
["A22108","A",2,210,8,4]
["A22208","A",2,220,8,5]
["A22308","A",2,230,8,5]
["A215010","A",2,150,10,3]
["A216010","A",2,160,10,3]
["A217010","A",2,170,10,3]
["A218010","A",2,180,10,4]
["A219010","A",2,190,10,4]
["A220010","A",2,200,10,4]
["A221010","A",2,210,10,4]
["A222010","A",2,220,10,5]
["A223010","A",2,230,10,5]
["A215011","A",2,150,11,3]
["A216011","A",2,160,11,3]
["A217011","A",2,170,11,3]
["A218011","A",2,180,11,4]
["A219011","A",2,190,11,4]
["A220011","A",2,200,11,4]
["A221011","A",2,210,11,4]
["A222011","A",2,220,11,4]
["A223011","A",2,230,11,5]
["A215012","A",2,150,12,3]
["A216012","A",2,160,12,3]
["A217012","A",2,170,12,3]
["A218012","A",2,180,12,4]
["A219012","A",2,190,12,4]
["A220012","A",2,200,12,4]
["A221012","A",2,210,12,4]
["A222012","A",2,220,12,4]
["A223012","A",2,230,12,4]
["A215013","A",2,150,13,3]
["A216013","A",2,160,13,3]
["A217013","A",2,170,13,3]
["A218013","A",2,180,13,3]
["A219013","A",2,190,13,4]
["A220013","A",2,200,13,4]
["A221013","A",2,210,13,4]
["A222013","A",2,220,13,4]
["A223013","A",2,230,13,4]
["A215015","A",2,150,15,1]
["A216015","A",2,160,15,1]
["A217015","A",2,170,15,1]
["A218015","A",2,180,15,3]
["A219015","A",2,190,15,4]
["A220015","A",2,200,15,4]
["A221015","A",2,210,15,4]
["A222015","A",2,220,15,4]
["A223015","A",2,230,15,4]
["A215016","A",2,150,16,1]
["A216016","A",2,160,16,1]
["A217016","A",2,170,16,1]
["A218016","A",2,180,16,3]
["A219016","A",2,190,16,3]
["A220016","A",2,200,16,4]
["A221016","A",2,210,16,4]
["A222016","A",2,220,16,4]
["A223016","A",2,230,16,4]
["A215017","A",2,150,17,1]
["A216017","A",2,160,17,1]
["A217017","A",2,170,17,1]
["A218017","A",2,180,17,3]
["A219017","A",2,190,17,3]
["A220017","A",2,200,17,4]
["A221017","A",2,210,17,4]
["A222017","A",2,220,17,4]
["A223017","A",2,230,17,4]
["A215021","A",2,150,21,1]
["A216021","A",2,160,21,1]
["A217021","A",2,170,21,1]
["A218021","A",2,180,21,1]
["A219021","A",2,190,21,1]
["A220021","A",2,200,21,1]
["A221021","A",2,210,21,1]
["A222021","A",2,220,21,1]
["A223021","A",2,230,21,1]
["A11508","A",1,150,8,3]
["A11608","A",1,160,8,3]
["A11708","A",1,170,8,3]
["A11808","A",1,180,8,4]
["A11908","A",1,190,8,4]
["A12008","A",1,200,8,4]
["A12108","A",1,210,8,4]
["A12208","A",1,220,8,5]
["A12308","A",1,230,8,5]
["A115010","A",1,150,10,3]
["A116010","A",1,160,10,3]
["A117010","A",1,170,10,3]
["A118010","A",1,180,10,4]
["A119010","A",1,190,10,4]
["A120010","A",1,200,10,4]
["A121010","A",1,210,10,4]
["A122010","A",1,220,10,5]
["A123010","A",1,230,10,5]
["A115011","A",1,150,11,3]
["A116011","A",1,160,11,3]
["A117011","A",1,170,11,3]
["A118011","A",1,180,11,4]
["A119011","A",1,190,11,4]
["A120011","A",1,200,11,4]
["A121011","A",1,210,11,4]
["A122011","A",1,220,11,4]
["A123011","A",1,230,11,5]
["A115012","A",1,150,12,2]
["A116012","A",1,160,12,2]
["A117012","A",1,170,12,3]
["A118012","A",1,180,12,3]
["A119012","A",1,190,12,3]
["A120012","A",1,200,12,4]
["A121012","A",1,210,12,4]
["A122012","A",1,220,12,4]
["A123012","A",1,230,12,4]
["A115013","A",1,150,13,2]
["A116013","A",1,160,13,2]
["A117013","A",1,170,13,3]
["A118013","A",1,180,13,3]
["A119013","A",1,190,13,3]
["A120013","A",1,200,13,4]
["A121013","A",1,210,13,4]
["A122013","A",1,220,13,4]
["A123013","A",1,230,13,4]
["A115015","A",1,150,15,1]
["A116015","A",1,160,15,1]
["A117015","A",1,170,15,1]
["A118015","A",1,180,15,1]
["A119015","A",1,190,15,1]
["A120015","A",1,200,15,1]
["A121015","A",1,210,15,1]
["A122015","A",1,220,15,1]
["A123015","A",1,230,15,1]
["A115016","A",1,150,16,1]
["A116016","A",1,160,16,1]
["A117016","A",1,170,16,1]
["A118016","A",1,180,16,1]
["A119016","A",1,190,16,1]
["A120016","A",1,200,16,1]
["A121016","A",1,210,16,1]
["A122016","A",1,220,16,1]
["A123016","A",1,230,16,1]
["A115017","A",1,150,17,1]
["A116017","A",1,160,17,1]
["A117017","A",1,170,17,1]
["A118017","A",1,180,17,1]
["A119017","A",1,190,17,1]
["A120017","A",1,200,17,1]
["A121017","A",1,210,17,1]
["A122017","A",1,220,17,1]
["A123017","A",1,230,17,1]
["A115021","A",1,150,21,1]
["A116021","A",1,160,21,1]
["A117021","A",1,170,21,1]
["A118021","A",1,180,21,1]
["A119021","A",1,190,21,1]
["A120021","A",1,200,21,1]
["A121021","A",1,210,21,1]
["A122021","A",1,220,21,1]
["A123021","A",1,230,21,1]
["B41508","B",4,150,8,3]
["B41608","B",4,160,8,3]
["B41708","B",4,170,8,3]
["B41808","B",4,180,8,3]
["B41908","B",4,190,8,4]
["B42008","B",4,200,8,4]
["B42108","B",4,210,8,5]
["B42208","B",4,220,8,5]
["B42308","B",4,230,8,5]
["B415010","B",4,150,10,3]
["B416010","B",4,160,10,3]
["B417010","B",4,170,10,3]
["B418010","B",4,180,10,3]
["B419010","B",4,190,10,4]
["B420010","B",4,200,10,4]
["B421010","B",4,210,10,5]
["B422010","B",4,220,10,5]
["B423010","B",4,230,10,5]
["B415011","B",4,150,11,3]
["B416011","B",4,160,11,3]
["B417011","B",4,170,11,3]
["B418011","B",4,180,11,3]
["B419011","B",4,190,11,4]
["B420011","B",4,200,11,4]
["B421011","B",4,210,11,5]
["B422011","B",4,220,11,5]
["B423011","B",4,230,11,5]
["B415012","B",4,150,12,3]
["B416012","B",4,160,12,3]
["B417012","B",4,170,12,3]
["B418012","B",4,180,12,3]
["B419012","B",4,190,12,4]
["B420012","B",4,200,12,4]
["B421012","B",4,210,12,5]
["B422012","B",4,220,12,5]
["B423012","B",4,230,12,5]
["B415013","B",4,150,13,3]
["B416013","B",4,160,13,3]
["B417013","B",4,170,13,3]
["B418013","B",4,180,13,3]
["B419013","B",4,190,13,4]
["B420013","B",4,200,13,4]
["B421013","B",4,210,13,5]
["B422013","B",4,220,13,5]
["B423013","B",4,230,13,5]
["B415015","B",4,150,15,3]
["B416015","B",4,160,15,3]
["B417015","B",4,170,15,3]
["B418015","B",4,180,15,3]
["B419015","B",4,190,15,4]
["B420015","B",4,200,15,4]
["B421015","B",4,210,15,5]
["B422015","B",4,220,15,5]
["B423015","B",4,230,15,5]
["B415016","B",4,150,16,3]
["B416016","B",4,160,16,3]
["B417016","B",4,170,16,3]
["B418016","B",4,180,16,3]
["B419016","B",4,190,16,4]
["B420016","B",4,200,16,4]
["B421016","B",4,210,16,4]
["B422016","B",4,220,16,4]
["B423016","B",4,230,16,4]
["B415017","B",4,150,17,2]
["B416017","B",4,160,17,2]
["B417017","B",4,170,17,2]
["B418017","B",4,180,17,3]
["B419017","B",4,190,17,3]
["B420017","B",4,200,17,3]
["B421017","B",4,210,17,4]
["B422017","B",4,220,17,4]
["B423017","B",4,230,17,4]
["B415021","B",4,150,21,2]
["B416021","B",4,160,21,2]
["B417021","B",4,170,21,2]
["B418021","B",4,180,21,3]
["B419021","B",4,190,21,3]
["B420021","B",4,200,21,3]
["B421021","B",4,210,21,4]
["B422021","B",4,220,21,4]
["B423021","B",4,230,21,4]
["B31508","B",3,150,8,3]
["B31608","B",3,160,8,3]
["B31708","B",3,170,8,3]
["B31808","B",3,180,8,3]
["B31908","B",3,190,8,4]
["B32008","B",3,200,8,4]
["B32108","B",3,210,8,4]
["B32208","B",3,220,8,4]
["B32308","B",3,230,8,5]
["B315010","B",3,150,10,3]
["B316010","B",3,160,10,3]
["B317010","B",3,170,10,3]
["B318010","B",3,180,10,3]
["B319010","B",3,190,10,4]
["B320010","B",3,200,10,4]
["B321010","B",3,210,10,4]
["B322010","B",3,220,10,4]
["B323010","B",3,230,10,5]
["B315011","B",3,150,11,3]
["B316011","B",3,160,11,3]
["B317011","B",3,170,11,3]
["B318011","B",3,180,11,3]
["B319011","B",3,190,11,4]
["B320011","B",3,200,11,4]
["B321011","B",3,210,11,4]
["B322011","B",3,220,11,4]
["B323011","B",3,230,11,4]
["B315012","B",3,150,12,3]
["B316012","B",3,160,12,3]
["B317012","B",3,170,12,3]
["B318012","B",3,180,12,3]
["B319012","B",3,190,12,4]
["B320012","B",3,200,12,4]
["B321012","B",3,210,12,4]
["B322012","B",3,220,12,4]
["B323012","B",3,230,12,4]
["B315013","B",3,150,13,3]
["B316013","B",3,160,13,3]
["B317013","B",3,170,13,3]
["B318013","B",3,180,13,3]
["B319013","B",3,190,13,4]
["B320013","B",3,200,13,4]
["B321013","B",3,210,13,4]
["B322013","B",3,220,13,4]
["B323013","B",3,230,13,4]
["B315015","B",3,150,15,1]
["B316015","B",3,160,15,1]
["B317015","B",3,170,15,1]
["B318015","B",3,180,15,3]
["B319015","B",3,190,15,4]
["B320015","B",3,200,15,4]
["B321015","B",3,210,15,4]
["B322015","B",3,220,15,4]
["B323015","B",3,230,15,4]
["B315016","B",3,150,16,1]
["B316016","B",3,160,16,1]
["B317016","B",3,170,16,1]
["B318016","B",3,180,16,3]
["B319016","B",3,190,16,4]
["B320016","B",3,200,16,4]
["B321016","B",3,210,16,4]
["B322016","B",3,220,16,4]
["B323016","B",3,230,16,4]
["B315017","B",3,150,17,1]
["B316017","B",3,160,17,1]
["B317017","B",3,170,17,1]
["B318017","B",3,180,17,3]
["B319017","B",3,190,17,3]
["B320017","B",3,200,17,3]
["B321017","B",3,210,17,4]
["B322017","B",3,220,17,4]
["B323017","B",3,230,17,4]
["B315021","B",3,150,21,1]
["B316021","B",3,160,21,1]
["B317021","B",3,170,21,1]
["B318021","B",3,180,21,3]
["B319021","B",3,190,21,3]
["B320021","B",3,200,21,3]
["B321021","B",3,210,21,4]
["B322021","B",3,220,21,4]
["B323021","B",3,230,21,4]
["B21508","B",2,150,8,3]
["B21608","B",2,160,8,3]
["B21708","B",2,170,8,3]
["B21808","B",2,180,8,3]
["B21908","B",2,190,8,4]
["B22008","B",2,200,8,4]
["B22108","B",2,210,8,4]
["B22208","B",2,220,8,4]
["B22308","B",2,230,8,5]
["B215010","B",2,150,10,3]
["B216010","B",2,160,10,3]
["B217010","B",2,170,10,3]
["B218010","B",2,180,10,3]
["B219010","B",2,190,10,4]
["B220010","B",2,200,10,4]
["B221010","B",2,210,10,4]
["B222010","B",2,220,10,4]
["B223010","B",2,230,10,4]
["B215011","B",2,150,11,3]
["B216011","B",2,160,11,3]
["B217011","B",2,170,11,3]
["B218011","B",2,180,11,3]
["B219011","B",2,190,11,4]
["B220011","B",2,200,11,4]
["B221011","B",2,210,11,4]
["B222011","B",2,220,11,4]
["B223011","B",2,230,11,4]
["B215012","B",2,150,12,2]
["B216012","B",2,160,12,3]
["B217012","B",2,170,12,3]
["B218012","B",2,180,12,3]
["B219012","B",2,190,12,4]
["B220012","B",2,200,12,4]
["B221012","B",2,210,12,4]
["B222012","B",2,220,12,4]
["B223012","B",2,230,12,4]
["B215013","B",2,150,13,2]
["B216013","B",2,160,13,2]
["B217013","B",2,170,13,3]
["B218013","B",2,180,13,3]
["B219013","B",2,190,13,3]
["B220013","B",2,200,13,4]
["B221013","B",2,210,13,4]
["B222013","B",2,220,13,4]
["B223013","B",2,230,13,4]
["B215015","B",2,150,15,1]
["B216015","B",2,160,15,1]
["B217015","B",2,170,15,1]
["B218015","B",2,180,15,3]
["B219015","B",2,190,15,3]
["B220015","B",2,200,15,4]
["B221015","B",2,210,15,4]
["B222015","B",2,220,15,4]
["B223015","B",2,230,15,4]
["B215016","B",2,150,16,1]
["B216016","B",2,160,16,1]
["B217016","B",2,170,16,1]
["B218016","B",2,180,16,3]
["B219016","B",2,190,16,3]
["B220016","B",2,200,16,3]
["B221016","B",2,210,16,4]
["B222016","B",2,220,16,4]
["B223016","B",2,230,16,4]
["B215017","B",2,150,17,1]
["B216017","B",2,160,17,1]
["B217017","B",2,170,17,1]
["B218017","B",2,180,17,3]
["B219017","B",2,190,17,3]
["B220017","B",2,200,17,3]
["B221017","B",2,210,17,4]
["B222017","B",2,220,17,4]
["B223017","B",2,230,17,4]
["B215021","B",2,150,21,1]
["B216021","B",2,160,21,1]
["B217021","B",2,170,21,1]
["B218021","B",2,180,21,1]
["B219021","B",2,190,21,1]
["B220021","B",2,200,21,1]
["B221021","B",2,210,21,1]
["B222021","B",2,220,21,1]
["B223021","B",2,230,21,1]
["B11508","B",1,150,8,3]
["B11608","B",1,160,8,3]
["B11708","B",1,170,8,3]
["B11808","B",1,180,8,3]
["B11908","B",1,190,8,4]
["B12008","B",1,200,8,4]
["B12108","B",1,210,8,4]
["B12208","B",1,220,8,4]
["B12308","B",1,230,8,5]
["B115010","B",1,150,10,3]
["B116010","B",1,160,10,3]
["B117010","B",1,170,10,3]
["B118010","B",1,180,10,3]
["B119010","B",1,190,10,4]
["B120010","B",1,200,10,4]
["B121010","B",1,210,10,4]
["B122010","B",1,220,10,4]
["B123010","B",1,230,10,4]
["B115011","B",1,150,11,2]
["B116011","B",1,160,11,2]
["B117011","B",1,170,11,3]
["B118011","B",1,180,11,3]
["B119011","B",1,190,11,3]
["B120011","B",1,200,11,4]
["B121011","B",1,210,11,4]
["B122011","B",1,220,11,4]
["B123011","B",1,230,11,4]
["B115012","B",1,150,12,2]
["B116012","B",1,160,12,2]
["B117012","B",1,170,12,2]
["B118012","B",1,180,12,3]
["B119012","B",1,190,12,3]
["B120012","B",1,200,12,3]
["B121012","B",1,210,12,4]
["B122012","B",1,220,12,4]
["B123012","B",1,230,12,4]
["B115013","B",1,150,13,2]
["B116013","B",1,160,13,2]
["B117013","B",1,170,13,2]
["B118013","B",1,180,13,3]
["B119013","B",1,190,13,3]
["B120013","B",1,200,13,3]
["B121013","B",1,210,13,4]
["B122013","B",1,220,13,4]
["B123013","B",1,230,13,4]
["B115015","B",1,150,15,1]
["B116015","B",1,160,15,1]
["B117015","B",1,170,15,1]
["B118015","B",1,180,15,1]
["B119015","B",1,190,15,1]
["B120015","B",1,200,15,1]
["B121015","B",1,210,15,1]
["B122015","B",1,220,15,1]
["B123015","B",1,230,15,1]
["B115016","B",1,150,16,1]
["B116016","B",1,160,16,1]
["B117016","B",1,170,16,1]
["B118016","B",1,180,16,1]
["B119016","B",1,190,16,1]
["B120016","B",1,200,16,1]
["B121016","B",1,210,16,1]
["B122016","B",1,220,16,1]
["B123016","B",1,230,16,1]
["B115017","B",1,150,17,1]
["B116017","B",1,160,17,1]
["B117017","B",1,170,17,1]
["B118017","B",1,180,17,1]
["B119017","B",1,190,17,1]
["B120017","B",1,200,17,1]
["B121017","B",1,210,17,1]
["B122017","B",1,220,17,1]
["B123017","B",1,230,17,1]
["B115021","B",1,150,21,1]
["B116021","B",1,160,21,1]
["B117021","B",1,170,21,1]
["B118021","B",1,180,21,1]
["B119021","B",1,190,21,1]
["B120021","B",1,200,21,1]
["B121021","B",1,210,21,1]
["B122021","B",1,220,21,1]
["B123021","B",1,230,21,1]
["C41508","C",4,150,8,2]
["C41608","C",4,160,8,2]
["C41708","C",4,170,8,2]
["C41808","C",4,180,8,2]
["C41908","C",4,190,8,3]
["C42008","C",4,200,8,3]
["C42108","C",4,210,8,4]
["C42208","C",4,220,8,4]
["C42308","C",4,230,8,4]
["C415010","C",4,150,10,2]
["C416010","C",4,160,10,2]
["C417010","C",4,170,10,2]
["C418010","C",4,180,10,2]
["C419010","C",4,190,10,3]
["C420010","C",4,200,10,3]
["C421010","C",4,210,10,4]
["C422010","C",4,220,10,4]
["C423010","C",4,230,10,4]
["C415011","C",4,150,11,2]
["C416011","C",4,160,11,2]
["C417011","C",4,170,11,2]
["C418011","C",4,180,11,2]
["C419011","C",4,190,11,3]
["C420011","C",4,200,11,3]
["C421011","C",4,210,11,4]
["C422011","C",4,220,11,4]
["C423011","C",4,230,11,4]
["C415012","C",4,150,12,2]
["C416012","C",4,160,12,2]
["C417012","C",4,170,12,2]
["C418012","C",4,180,12,2]
["C419012","C",4,190,12,3]
["C420012","C",4,200,12,3]
["C421012","C",4,210,12,4]
["C422012","C",4,220,12,4]
["C423012","C",4,230,12,4]
["C415013","C",4,150,13,2]
["C416013","C",4,160,13,2]
["C417013","C",4,170,13,2]
["C418013","C",4,180,13,2]
["C419013","C",4,190,13,3]
["C420013","C",4,200,13,3]
["C421013","C",4,210,13,4]
["C422013","C",4,220,13,4]
["C423013","C",4,230,13,4]
["C415015","C",4,150,15,2]
["C416015","C",4,160,15,2]
["C417015","C",4,170,15,2]
["C418015","C",4,180,15,2]
["C419015","C",4,190,15,3]
["C420015","C",4,200,15,3]
["C421015","C",4,210,15,4]
["C422015","C",4,220,15,4]
["C423015","C",4,230,15,4]
["C415016","C",4,150,16,2]
["C416016","C",4,160,16,2]
["C417016","C",4,170,16,2]
["C418016","C",4,180,16,2]
["C419016","C",4,190,16,3]
["C420016","C",4,200,16,3]
["C421016","C",4,210,16,3]
["C422016","C",4,220,16,3]
["C423016","C",4,230,16,3]
["C415017","C",4,150,17,1]
["C416017","C",4,160,17,1]
["C417017","C",4,170,17,1]
["C418017","C",4,180,17,2]
["C419017","C",4,190,17,2]
["C420017","C",4,200,17,2]
["C421017","C",4,210,17,3]
["C422017","C",4,220,17,3]
["C423017","C",4,230,17,3]
["C415021","C",4,150,21,1]
["C416021","C",4,160,21,1]
["C417021","C",4,170,21,1]
["C418021","C",4,180,21,2]
["C419021","C",4,190,21,2]
["C420021","C",4,200,21,2]
["C421021","C",4,210,21,3]
["C422021","C",4,220,21,3]
["C423021","C",4,230,21,3]
["C31508","C",3,150,8,2]
["C31608","C",3,160,8,2]
["C31708","C",3,170,8,2]
["C31808","C",3,180,8,2]
["C31908","C",3,190,8,3]
["C32008","C",3,200,8,3]
["C32108","C",3,210,8,3]
["C32208","C",3,220,8,3]
["C32308","C",3,230,8,4]
["C315010","C",3,150,10,2]
["C316010","C",3,160,10,2]
["C317010","C",3,170,10,2]
["C318010","C",3,180,10,2]
["C319010","C",3,190,10,3]
["C320010","C",3,200,10,3]
["C321010","C",3,210,10,3]
["C322010","C",3,220,10,3]
["C323010","C",3,230,10,4]
["C315011","C",3,150,11,2]
["C316011","C",3,160,11,2]
["C317011","C",3,170,11,2]
["C318011","C",3,180,11,2]
["C319011","C",3,190,11,3]
["C320011","C",3,200,11,3]
["C321011","C",3,210,11,3]
["C322011","C",3,220,11,3]
["C323011","C",3,230,11,3]
["C315012","C",3,150,12,1]
["C316012","C",3,160,12,2]
["C317012","C",3,170,12,2]
["C318012","C",3,180,12,2]
["C319012","C",3,190,12,3]
["C320012","C",3,200,12,3]
["C321012","C",3,210,12,3]
["C322012","C",3,220,12,3]
["C323012","C",3,230,12,3]
["C315013","C",3,150,13,1]
["C316013","C",3,160,13,2]
["C317013","C",3,170,13,2]
["C318013","C",3,180,13,2]
["C319013","C",3,190,13,3]
["C320013","C",3,200,13,3]
["C321013","C",3,210,13,3]
["C322013","C",3,220,13,3]
["C323013","C",3,230,13,3]
["C315015","C",3,150,15,1]
["C316015","C",3,160,15,1]
["C317015","C",3,170,15,1]
["C318015","C",3,180,15,2]
["C319015","C",3,190,15,3]
["C320015","C",3,200,15,3]
["C321015","C",3,210,15,3]
["C322015","C",3,220,15,3]
["C323015","C",3,230,15,3]
["C315016","C",3,150,16,1]
["C316016","C",3,160,16,1]
["C317016","C",3,170,16,1]
["C318016","C",3,180,16,2]
["C319016","C",3,190,16,3]
["C320016","C",3,200,16,3]
["C321016","C",3,210,16,3]
["C322016","C",3,220,16,3]
["C323016","C",3,230,16,3]
["C315017","C",3,150,17,1]
["C316017","C",3,160,17,1]
["C317017","C",3,170,17,1]
["C318017","C",3,180,17,2]
["C319017","C",3,190,17,2]
["C320017","C",3,200,17,2]
["C321017","C",3,210,17,3]
["C322017","C",3,220,17,3]
["C323017","C",3,230,17,3]
["C315021","C",3,150,21,1]
["C316021","C",3,160,21,1]
["C317021","C",3,170,21,1]
["C318021","C",3,180,21,2]
["C319021","C",3,190,21,2]
["C320021","C",3,200,21,2]
["C321021","C",3,210,21,3]
["C322021","C",3,220,21,3]
["C323021","C",3,230,21,3]
["C21508","C",2,150,8,2]
["C21608","C",2,160,8,2]
["C21708","C",2,170,8,2]
["C21808","C",2,180,8,2]
["C21908","C",2,190,8,3]
["C22008","C",2,200,8,3]
["C22108","C",2,210,8,3]
["C22208","C",2,220,8,3]
["C22308","C",2,230,8,4]
["C215010","C",2,150,10,2]
["C216010","C",2,160,10,2]
["C217010","C",2,170,10,2]
["C218010","C",2,180,10,2]
["C219010","C",2,190,10,3]
["C220010","C",2,200,10,3]
["C221010","C",2,210,10,3]
["C222010","C",2,220,10,3]
["C223010","C",2,230,10,3]
["C215011","C",2,150,11,2]
["C216011","C",2,160,11,2]
["C217011","C",2,170,11,2]
["C218011","C",2,180,11,2]
["C219011","C",2,190,11,3]
["C220011","C",2,200,11,3]
["C221011","C",2,210,11,3]
["C222011","C",2,220,11,3]
["C223011","C",2,230,11,3]
["C215012","C",2,150,12,1]
["C216012","C",2,160,12,2]
["C217012","C",2,170,12,2]
["C218012","C",2,180,12,2]
["C219012","C",2,190,12,3]
["C220012","C",2,200,12,3]
["C221012","C",2,210,12,3]
["C222012","C",2,220,12,3]
["C223012","C",2,230,12,3]
["C215013","C",2,150,13,1]
["C216013","C",2,160,13,1]
["C217013","C",2,170,13,2]
["C218013","C",2,180,13,2]
["C219013","C",2,190,13,2]
["C220013","C",2,200,13,3]
["C221013","C",2,210,13,3]
["C222013","C",2,220,13,3]
["C223013","C",2,230,13,3]
["C215015","C",2,150,15,1]
["C216015","C",2,160,15,1]
["C217015","C",2,170,15,1]
["C218015","C",2,180,15,2]
["C219015","C",2,190,15,2]
["C220015","C",2,200,15,3]
["C221015","C",2,210,15,3]
["C222015","C",2,220,15,3]
["C223015","C",2,230,15,3]
["C215016","C",2,150,16,1]
["C216016","C",2,160,16,1]
["C217016","C",2,170,16,1]
["C218016","C",2,180,16,2]
["C219016","C",2,190,16,2]
["C220016","C",2,200,16,2]
["C221016","C",2,210,16,3]
["C222016","C",2,220,16,3]
["C223016","C",2,230,16,3]
["C215017","C",2,150,17,1]
["C216017","C",2,160,17,1]
["C217017","C",2,170,17,1]
["C218017","C",2,180,17,2]
["C219017","C",2,190,17,2]
["C220017","C",2,200,17,2]
["C221017","C",2,210,17,3]
["C222017","C",2,220,17,3]
["C223017","C",2,230,17,3]
["C215021","C",2,150,21,1]
["C216021","C",2,160,21,1]
["C217021","C",2,170,21,1]
["C218021","C",2,180,21,1]
["C219021","C",2,190,21,1]
["C220021","C",2,200,21,1]
["C221021","C",2,210,21,1]
["C222021","C",2,220,21,1]
["C223021","C",2,230,21,1]
["C11508","C",1,150,8,2]
["C11608","C",1,160,8,2]
["C11708","C",1,170,8,2]
["C11808","C",1,180,8,2]
["C11908","C",1,190,8,3]
["C12008","C",1,200,8,3]
["C12108","C",1,210,8,3]
["C12208","C",1,220,8,3]
["C12308","C",1,230,8,4]
["C115010","C",1,150,10,2]
["C116010","C",1,160,10,2]
["C117010","C",1,170,10,2]
["C118010","C",1,180,10,2]
["C119010","C",1,190,10,3]
["C120010","C",1,200,10,3]
["C121010","C",1,210,10,3]
["C122010","C",1,220,10,3]
["C123010","C",1,230,10,3]
["C115011","C",1,150,11,1]
["C116011","C",1,160,11,1]
["C117011","C",1,170,11,2]
["C118011","C",1,180,11,2]
["C119011","C",1,190,11,2]
["C120011","C",1,200,11,3]
["C121011","C",1,210,11,3]
["C122011","C",1,220,11,3]
["C123011","C",1,230,11,3]
["C115012","C",1,150,12,1]
["C116012","C",1,160,12,1]
["C117012","C",1,170,12,1]
["C118012","C",1,180,12,2]
["C119012","C",1,190,12,2]
["C120012","C",1,200,12,2]
["C121012","C",1,210,12,3]
["C122012","C",1,220,12,3]
["C123012","C",1,230,12,3]
["C115013","C",1,150,13,1]
["C116013","C",1,160,13,1]
["C117013","C",1,170,13,1]
["C118013","C",1,180,13,2]
["C119013","C",1,190,13,2]
["C120013","C",1,200,13,2]
["C121013","C",1,210,13,3]
["C122013","C",1,220,13,3]
["C123013","C",1,230,13,3]
["C115015","C",1,150,15,1]
["C116015","C",1,160,15,1]
["C117015","C",1,170,15,1]
["C118015","C",1,180,15,1]
["C119015","C",1,190,15,1]
["C120015","C",1,200,15,1]
["C121015","C",1,210,15,1]
["C122015","C",1,220,15,1]
["C123015","C",1,230,15,1]
["C115016","C",1,150,16,1]
["C116016","C",1,160,16,1]
["C117016","C",1,170,16,1]
["C118016","C",1,180,16,1]
["C119016","C",1,190,16,1]
["C120016","C",1,200,16,1]
["C121016","C",1,210,16,1]
["C122016","C",1,220,16,1]
["C123016","C",1,230,16,1]
["C115017","C",1,150,17,1]
["C116017","C",1,160,17,1]
["C117017","C",1,170,17,1]
["C118017","C",1,180,17,1]
["C119017","C",1,190,17,1]
["C120017","C",1,200,17,1]
["C121017","C",1,210,17,1]
["C122017","C",1,220,17,1]
["C123017","C",1,230,17,1]
["C115021","C",1,150,21,1]
["C116021","C",1,160,21,1]
["C117021","C",1,170,21,1]
["C118021","C",1,180,21,1]
["C119021","C",1,190,21,1]
["C120021","C",1,200,21,1]
["C121021","C",1,210,21,1]
["C122021","C",1,220,21,1]
["C123021","C",1,230,21,1]

{"sheet":"データ_8-1ボイド","index":6,"n_rows":253,"n_cols":6,"rows_kept":253,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Type","辺","等価厚さ","室面積","等級"]
["A322011","A",3,220,11,4]
["A323011","A",3,230,11,4]
["A324011","A",3,240,11,4]
["A325011","A",3,250,11,5]
["A326011","A",3,260,11,5]
["A327011","A",3,270,11,5]
["A328011","A",3,280,11,5]
["A322012","A",3,220,12,4]
["A323012","A",3,230,12,4]
["A324012","A",3,240,12,4]
["A325012","A",3,250,12,5]
["A326012","A",3,260,12,5]
["A327012","A",3,270,12,5]
["A328012","A",3,280,12,5]
["A322013","A",3,220,13,4]
["A323013","A",3,230,13,4]
["A324013","A",3,240,13,4]
["A325013","A",3,250,13,5]
["A326013","A",3,260,13,5]
["A327013","A",3,270,13,5]
["A328013","A",3,280,13,5]
["A322016","A",3,220,16,4]
["A323016","A",3,230,16,4]
["A324016","A",3,240,16,4]
["A325016","A",3,250,16,5]
["A326016","A",3,260,16,5]
["A327016","A",3,270,16,5]
["A328016","A",3,280,16,5]
["A322021","A",3,220,21,3]
["A323021","A",3,230,21,4]
["A324021","A",3,240,21,4]
["A325021","A",3,250,21,4]
["A326021","A",3,260,21,5]
["A327021","A",3,270,21,5]
["A328021","A",3,280,21,5]
["A322026","A",3,220,26,3]
["A323026","A",3,230,26,3]
["A324026","A",3,240,26,4]
["A325026","A",3,250,26,4]
["A326026","A",3,260,26,4]
["A327026","A",3,270,26,5]
["A328026","A",3,280,26,5]
["A222011","A",2,220,11,4]
["A223011","A",2,230,11,4]
["A224011","A",2,240,11,4]
["A225011","A",2,250,11,5]
["A226011","A",2,260,11,5]
["A227011","A",2,270,11,5]
["A228011","A",2,280,11,5]
["A222012","A",2,220,12,3]
["A223012","A",2,230,12,4]
["A224012","A",2,240,12,4]
["A225012","A",2,250,12,4]
["A226012","A",2,260,12,5]
["A227012","A",2,270,12,5]
["A228012","A",2,280,12,5]
["A222013","A",2,220,13,3]
["A223013","A",2,230,13,4]
["A224013","A",2,240,13,4]
["A225013","A",2,250,13,4]
["A226013","A",2,260,13,5]
["A227013","A",2,270,13,5]
["A228013","A",2,280,13,5]
["A222016","A",2,220,16,3]
["A223016","A",2,230,16,4]
["A224016","A",2,240,16,4]
["A225016","A",2,250,16,4]
["A226016","A",2,260,16,5]
["A227016","A",2,270,16,5]
["A228016","A",2,280,16,5]
["A222021","A",2,220,21,3]
["A223021","A",2,230,21,3]
["A224021","A",2,240,21,4]
["A225021","A",2,250,21,4]
["A226021","A",2,260,21,4]
["A227021","A",2,270,21,5]
["A228021","A",2,280,21,5]
["A222026","A",2,220,26,1]
["A223026","A",2,230,26,1]
["A224026","A",2,240,26,1]
["A225026","A",2,250,26,1]
["A226026","A",2,260,26,1]
["A227026","A",2,270,26,1]
["A228026","A",2,280,26,1]
["A122011","A",1,220,11,3]
["A123011","A",1,230,11,4]
["A124011","A",1,240,11,4]
["A125011","A",1,250,11,4]
["A126011","A",1,260,11,5]
["A127011","A",1,270,11,5]
["A128011","A",1,280,11,5]
["A122012","A",1,220,12,3]
["A123012","A",1,230,12,4]
["A124012","A",1,240,12,4]
["A125012","A",1,250,12,4]
["A126012","A",1,260,12,5]
["A127012","A",1,270,12,5]
["A128012","A",1,280,12,5]
["A122013","A",1,220,13,3]
["A123013","A",1,230,13,3]
["A124013","A",1,240,13,4]
["A125013","A",1,250,13,4]
["A126013","A",1,260,13,4]
["A127013","A",1,270,13,5]
["A128013","A",1,280,13,5]
["A122016","A",1,220,16,1]
["A123016","A",1,230,16,1]
["A124016","A",1,240,16,1]
["A125016","A",1,250,16,1]
["A126016","A",1,260,16,1]
["A127016","A",1,270,16,1]
["A128016","A",1,280,16,1]
["A122021","A",1,220,21,1]
["A123021","A",1,230,21,1]
["A124021","A",1,240,21,1]
["A125021","A",1,250,21,1]
["A126021","A",1,260,21,1]
["A127021","A",1,270,21,1]
["A128021","A",1,280,21,1]
["A122026","A",1,220,26,1]
["A123026","A",1,230,26,1]
["A124026","A",1,240,26,1]
["A125026","A",1,250,26,1]
["A126026","A",1,260,26,1]
["A127026","A",1,270,26,1]
["A128026","A",1,280,26,1]
["B322011","B",3,220,11,3]
["B323011","B",3,230,11,3]
["B324011","B",3,240,11,3]
["B325011","B",3,250,11,4]
["B326011","B",3,260,11,4]
["B327011","B",3,270,11,4]
["B328011","B",3,280,11,5]
["B322012","B",3,220,12,3]
["B323012","B",3,230,12,3]
["B324012","B",3,240,12,3]
["B325012","B",3,250,12,4]
["B326012","B",3,260,12,4]
["B327012","B",3,270,12,4]
["B328012","B",3,280,12,5]
["B322013","B",3,220,13,3]
["B323013","B",3,230,13,3]
["B324013","B",3,240,13,3]
["B325013","B",3,250,13,4]
["B326013","B",3,260,13,4]
["B327013","B",3,270,13,4]
["B328013","B",3,280,13,5]
["B322016","B",3,220,16,3]
["B323016","B",3,230,16,3]
["B324016","B",3,240,16,3]
["B325016","B",3,250,16,4]
["B326016","B",3,260,16,4]
["B327016","B",3,270,16,4]
["B328016","B",3,280,16,5]
["B322021","B",3,220,21,2]
["B323021","B",3,230,21,3]
["B324021","B",3,240,21,3]
["B325021","B",3,250,21,3]
["B326021","B",3,260,21,4]
["B327021","B",3,270,21,4]
["B328021","B",3,280,21,4]
["B322026","B",3,220,26,2]
["B323026","B",3,230,26,2]
["B324026","B",3,240,26,3]
["B325026","B",3,250,26,3]
["B326026","B",3,260,26,3]
["B327026","B",3,270,26,4]
["B328026","B",3,280,26,4]
["B222011","B",2,220,11,3]
["B223011","B",2,230,11,3]
["B224011","B",2,240,11,3]
["B225011","B",2,250,11,4]
["B226011","B",2,260,11,4]
["B227011","B",2,270,11,4]
["B228011","B",2,280,11,5]
["B222012","B",2,220,12,2]
["B223012","B",2,230,12,3]
["B224012","B",2,240,12,3]
["B225012","B",2,250,12,3]
["B226012","B",2,260,12,4]
["B227012","B",2,270,12,4]
["B228012","B",2,280,12,5]
["B222013","B",2,220,13,2]
["B223013","B",2,230,13,3]
["B224013","B",2,240,13,3]
["B225013","B",2,250,13,3]
["B226013","B",2,260,13,4]
["B227013","B",2,270,13,4]
["B228013","B",2,280,13,4]
["B222016","B",2,220,16,2]
["B223016","B",2,230,16,3]
["B224016","B",2,240,16,3]
["B225016","B",2,250,16,3]
["B226016","B",2,260,16,4]
["B227016","B",2,270,16,4]
["B228016","B",2,280,16,4]
["B222021","B",2,220,21,2]
["B223021","B",2,230,21,2]
["B224021","B",2,240,21,3]
["B225021","B",2,250,21,3]
["B226021","B",2,260,21,3]
["B227021","B",2,270,21,4]
["B228021","B",2,280,21,4]
["B222026","B",2,220,26,1]
["B223026","B",2,230,26,1]
["B224026","B",2,240,26,1]
["B225026","B",2,250,26,1]
["B226026","B",2,260,26,1]
["B227026","B",2,270,26,1]
["B228026","B",2,280,26,1]
["B122011","B",1,220,11,2]
["B123011","B",1,230,11,3]
["B124011","B",1,240,11,3]
["B125011","B",1,250,11,3]
["B126011","B",1,260,11,4]
["B127011","B",1,270,11,4]
["B128011","B",1,280,11,4]
["B122012","B",1,220,12,2]
["B123012","B",1,230,12,3]
["B124012","B",1,240,12,3]
["B125012","B",1,250,12,3]
["B126012","B",1,260,12,4]
["B127012","B",1,270,12,4]
["B128012","B",1,280,12,4]
["B122013","B",1,220,13,2]
["B123013","B",1,230,13,2]
["B124013","B",1,240,13,3]
["B125013","B",1,250,13,3]
["B126013","B",1,260,13,3]
["B127013","B",1,270,13,4]
["B128013","B",1,280,13,4]
["B122016","B",1,220,16,1]
["B123016","B",1,230,16,1]
["B124016","B",1,240,16,1]
["B125016","B",1,250,16,1]
["B126016","B",1,260,16,1]
["B127016","B",1,270,16,1]
["B128016","B",1,280,16,1]
["B122021","B",1,220,21,1]
["B123021","B",1,230,21,1]
["B124021","B",1,240,21,1]
["B125021","B",1,250,21,1]
["B126021","B",1,260,21,1]
["B127021","B",1,270,21,1]
["B128021","B",1,280,21,1]
["B122026","B",1,220,26,1]
["B123026","B",1,230,26,1]
["B124026","B",1,240,26,1]
["B125026","B",1,250,26,1]
["B126026","B",1,260,26,1]
["B127026","B",1,270,26,1]
["B128026","B",1,280,26,1]