{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["住宅用","記入例①"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"住宅用","index":0,"n_rows":143,"n_cols":103,"rows_kept":143,"merged":[[0,0,0,47],[0,54,0,101],[2,7,3,14],[2,15,3,18],[2,19,3,47],[2,55,3,60],[2,61,3,68],[2,69,3,72],[2,73,3,101],[4,2,4,6],[4,7,4,9],[4,11,4,13],[4,15,4,17],[4,19,4,21],[4,23,4,25],[4,27,4,29],[4,31,4,34],[4,36,4,38],[4,40,4,42],[4,44,4,46],[4,54,20,55],[4,56,4,60],[4,61,4,63],[4,65,4,67],[4,69,4,71],[4,73,4,75],[4,77,4,79],[4,81,4,83],[4,85,4,88],[4,90,4,92],[4,94,4,96],[4,98,4,100],[5,2,6,6],[5,7,6,10],[5,11,6,14],[5,15,6,18],[5,19,6,22],[5,23,6,26],[5,27,6,30],[5,31,6,35],[5,36,6,39],[5,40,6,43],[5,44,6,47],[5,56,6,60],[5,61,6,64],[5,65,6,68],[5,69,6,72],[5,73,6,76],[5,77,6,80],[5,81,6,84],[5,85,6,89],[5,90,6,93],[5,94,6,97],[5,98,6,101],[7,2,8,6],[7,7,8,10],[7,11,8,14],[7,15,8,18],[7,19,8,22],[7,23,8,26],[7,27,8,30],[7,31,8,35],[7,36,8,39],[7,40,8,43],[7,44,8,47],[7,48,8,48],[7,56,8,60],[7,61,8,64],[7,65,8,68],[7,69,8,72],[7,73,8,76],[7,77,8,80],[7,81,8,84],[7,85,8,89],[7,90,8,93],[7,94,8,97],[7,98,8,101],[7,102,8,102],[9,2,10,6],[9,7,10,10],[9,11,10,14],[9,15,10,18],[9,19,10,22],[9,23,10,26],[9,27,10,30],[9,31,10,35],[9,36,10,39],[9,40,10,43],[9,44,10,47],[9,56,10,60],[9,61,10,64],[9,65,10,68],[9,69,10,72],[9,73,10,76],[9,77,10,80],[9,81,10,84],[9,85,10,89],[9,90,10,93],[9,94,10,97],[9,98,10,101],[11,2,12,6],[11,7,12,10],[11,11,12,14],[11,15,12,18],[11,19,12,22],[11,23,12,26],[11,27,12,30],[11,31,12,35],[11,36,12,39],[11,40,12,43],[11,44,12,47],[11,48,12,48],[11,56,12,60],[11,61,12,64],[11,65,12,68],[11,69,12,72],[11,73,12,76],[11,77,12,80],[11,81,12,84],[11,85,12,89],[11,90,12,93],[11,94,12,97],[11,98,12,101],[11,102,12,102],[13,2,14,6],[13,8,14,8],[13,9,14,14],[13,16,14,16],[13,17,14,22],[13,24,14,24],[13,25,14,30],[13,56,14,60],[13,62,14,62],[13,63,14,68],[13,70,14,70],[13,71,14,76],[13,78,14,78],[13,79,14,84],[15,2,16,6],[15,7,16,10],[15,11,16,14],[15,15,16,18],[15,19,16,22],[15,23,16,26],[15,27,16,30],[15,31,16,35],[15,36,16,39],[15,40,16,43],[15,44,16,47],[15,48,16,48],[15,56,16,60],[15,61,16,64],[15,65,16,68],[15,69,16,72],[15,73,16,76],[15,77,16,80],[15,81,16,84],[15,85,16,89],[15,90,16,93],[15,94,16,97],[15,98,16,101],[15,102,16,102],[17,2,18,6],[17,48,18,48],[17,61,18,64],[17,65,18,68],[17,69,18,72],[17,73,18,76],[17,77,18,80],[17,81,18,84],[17,85,18,89],[17,90,18,93],[17,94,18,97],[17,98,18,101],[17,102,18,102],[21,0,55,1],[21,2,22,6],[21,7,22,10],[21,11,22,14],[21,15,22,18],[21,19,22,22],[21,23,22,26],[21,27,22,30],[21,36,22,39],[21,40,22,43],[21,44,22,47],[21,69,22,72],[21,73,22,76],[21,77,22,80],[21,81,22,84],[21,85,22,89],[21,90,22,93],[21,94,22,97],[21,98,22,101],[23,2,23,6],[23,7,23,10],[23,11,23,14],[23,15,23,18],[23,19,23,22],[23,23,23,26],[23,27,23,30],[23,31,23,35],[23,36,23,39],[23,40,23,43],[23,44,23,47],[23,56,23,60],[23,61,23,64],[23,65,23,68],[23,69,23,72],[23,73,23,76],[23,77,23,80],[23,81,23,84],[23,85,23,89],[23,90,23,93],[23,94,23,97],[23,98,23,101],[24,2,25,6],[24,7,25,10],[24,11,25,14],[24,15,25,18],[24,19,25,22],[24,23,25,26],[24,27,25,30],[24,36,25,39],[24,40,25,43],[24,44,25,47],[24,56,25,60],[24,61,25,64],[24,65,25,68],[24,69,25,72],[24,73,25,76],[24,77,25,80],[24,81,25,84],[24,85,25,89],[24,90,25,93],[24,94,25,97],[24,98,25,101],[26,2,26,6],[26,7,26,10],[26,11,26,14],[26,15,26,18],[26,19,26,22],[26,23,26,26],[26,27,26,30],[26,36,26,39],[26,40,26,43],[26,44,26,47],[26,56,26,60],[26,61,26,64],[26,65,26,68],[26,69,26,72],[26,73,26,76],[26,77,26,80],[26,81,26,84],[26,85,26,89],[26,90,26,93],[26,94,26,97],[26,98,26,101],[27,2,28,6],[27,7,28,10],[27,11,28,14],[27,15,28,18],[27,19,28,22],[27,23,28,26],[27,27,28,30],[27,36,28,39],[27,40,28,43],[27,44,28,47],[27,56,28,60],[27,61,28,64],[27,65,28,68],[27,69,28,72],[27,73,28,76],[27,77,28,80],[27,81,28,84],[27,85,28,89],[27,90,28,93],[27,94,28,97],[27,98,28,101],[29,2,29,6],[29,7,29,10],[29,11,29,14],[29,15,29,18],[29,19,29,22],[29,23,29,26],[29,27,29,30],[29,31,29,35],[29,36,29,39],[29,40,29,43],[29,44,29,47],[29,69,29,72],[29,73,29,76],[29,77,29,80],[29,81,29,84],[29,85,29,89],[29,90,29,93],[29,94,29,97],[29,98,29,101],[30,2,31,6],[30,7,31,10],[30,11,31,14],[30,15,31,18],[30,19,31,22],[30,31,31,35],[30,69,31,72],[30,73,31,76],[30,77,31,80],[30,81,31,84],[30,85,31,89],[30,94,31,97],[30,98,31,101],[32,2,32,6],[32,7,32,10],[32,11,32,14],[32,15,32,18],[32,19,32,22],[32,36,32,39],[32,40,32,43],[32,94,32,97],[32,98,32,101],[33,2,34,6],[33,7,34,10],[33,11,34,14],[33,15,34,18],[33,23,34,26],[33,27,34,30],[36,2,37,6],[36,7,37,10],[36,11,37,14],[36,15,37,18],[36,19,37,22],[36,23,37,26],[36,27,37,30],[36,31,37,35],[36,36,37,39],[36,65,37,68],[36,69,37,72],[36,73,37,76],[36,77,37,80],[36,81,37,84],[36,85,37,89],[36,90,37,93],[36,94,37,97],[36,98,37,101],[38,2,38,6],[38,7,38,10],[38,11,38,14],[38,15,38,18],[38,19,38,22],[38,23,38,26],[38,27,38,30],[38,31,38,35],[38,36,38,39],[38,65,38,68],[38,69,38,72],[38,73,38,76],[38,77,38,80],[38,81,38,84],[38,85,38,89],[38,90,38,93],[38,94,38,97],[38,98,38,101],[39,2,40,6],[39,7,40,10],[39,11,40,14],[39,15,40,18],[39,19,40,22],[39,23,40,26],[39,27,40,30],[39,31,40,35],[39,36,40,39],[39,40,40,43],[39,44,40,47],[39,81,40,84],[39,85,40,89],[39,90,40,93],[39,94,40,97],[39,98,40,101],[41,2,41,6],[41,7,41,10],[41,11,41,14],[41,15,41,18],[41,19,41,22],[41,23,41,26],[41,27,41,30],[41,31,41,35],[41,36,41,39],[41,40,41,43],[41,44,41,47],[41,85,41,89],[41,90,41,93],[41,94,41,97],[41,98,41,101],[42,2,43,2],[42,3,43,8],[42,9,43,13],[42,14,43,30],[42,68,43,84],[43,31,43,40],[43,41,43,47],[43,85,43,94],[43,95,43,101],[44,2,45,2],[44,3,45,8],[44,9,45,13],[44,14,45,30],[45,31,45,40],[45,41,45,47],[45,85,45,94],[45,95,45,101],[46,2,47,2],[46,3,47,8],[46,9,47,13],[46,14,47,30],[46,56,47,56],[46,57,47,62],[46,63,47,67],[46,68,47,84],[47,31,47,40],[47,41,47,47],[47,85,47,94],[47,95,47,101],[48,2,49,2],[48,3,49,8],[48,9,49,13],[48,14,49,30],[48,56,49,56],[48,57,49,62],[48,63,49,67],[48,68,49,84],[49,31,49,40],[49,41,49,47],[49,85,49,94],[49,95,49,101],[50,2,51,2],[50,3,51,8],[50,9,51,13],[50,14,51,30],[50,56,51,56],[50,57,51,62],[50,63,51,67],[50,68,51,84],[51,31,51,40],[51,41,51,47],[51,85,51,94],[51,95,51,101],[52,2,53,2],[52,3,53,8],[52,9,53,13],[52,14,53,30],[52,56,53,56],[52,57,53,62],[52,63,53,67],[52,68,53,84],[53,31,53,40],[53,41,53,47],[53,85,53,94],[53,95,53,101],[54,2,55,2],[54,3,55,8],[54,9,55,13],[54,14,55,30],[54,56,55,56],[54,57,55,62],[54,63,55,67],[54,68,55,84],[55,31,55,40],[55,41,55,47],[55,85,55,94],[55,95,55,101],[56,1,57,8],[56,11,57,11],[56,12,57,12],[56,14,57,14],[56,15,57,15],[56,55,57,62],[56,65,57,65],[56,66,57,66],[56,68,57,68],[56,69,57,69],[68,1,68,18],[68,55,68,71],[75,0,75,47],[75,54,75,101],[77,1,77,9],[77,11,77,16],[77,17,79,21],[77,22,79,24],[77,25,79,27],[77,28,79,30],[77,31,79,32],[77,34,79,36],[77,37,79,39],[77,40,79,42],[77,43,79,44],[77,45,79,47],[77,55,77,63],[77,65,77,70],[77,71,79,75],[77,76,79,78],[77,79,79,81],[77,82,79,84],[77,85,79,86],[77,88,79,90],[77,91,79,93],[77,94,79,96],[77,97,79,98],[77,99,79,101],[78,1,78,9],[78,11,78,16],[78,55,78,63],[78,65,78,70],[79,1,79,9],[79,11,79,16],[79,55,79,63],[79,65,79,70],[80,1,83,9],[80,11,85,16],[80,17,80,21],[80,22,80,24],[80,25,80,26],[80,28,80,30],[80,31,80,32],[80,34,87,36],[80,55,83,63],[80,65,85,70],[80,71,80,75],[80,76,80,78],[80,79,80,80],[80,82,80,84],[80,85,80,86],[80,88,87,90],[81,17,81,21],[81,22,81,24],[81,25,81,26],[81,28,81,30],[81,31,81,32],[81,37,81,39],[81,40,81,42],[81,43,81,44],[81,71,81,75],[81,76,81,78],[81,79,81,80],[81,82,81,84],[81,85,81,86],[81,91,81,93],[81,94,81,96],[81,97,81,98],[82,17,82,21],[82,22,82,24],[82,25,82,26],[82,28,82,30],[82,31,82,32],[82,71,82,75],[82,76,82,78],[82,79,82,80],[82,82,82,84],[82,85,82,86],[83,17,83,21],[83,22,83,24],[83,25,83,26],[83,28,83,30],[83,31,83,32],[83,71,83,75],[83,76,83,78],[83,79,83,80],[83,82,83,84],[83,85,83,86],[84,17,84,21],[84,22,84,24],[84,25,84,26],[84,28,84,30],[84,31,84,32],[84,71,84,75],[84,76,84,78],[84,79,84,80],[84,82,84,84],[84,85,84,86],[85,17,85,21],[85,22,85,24],[85,25,85,26],[85,28,85,30],[85,31,85,32],[85,71,85,75],[85,76,85,78],[85,79,85,80],[85,82,85,84],[85,85,85,86],[86,11,86,12],[86,13,86,15],[86,17,86,21],[86,22,86,24],[86,25,86,26],[86,28,86,30],[86,31,86,32],[86,65,86,66],[86,67,86,69],[86,71,86,75],[86,76,86,78],[86,79,86,80],[86,82,86,84],[86,85,86,86],[87,11,87,12],[87,13,87,15],[87,17,87,21],[87,22,87,24],[87,25,87,26],[87,28,87,30],[87,31,87,32],[87,65,87,66],[87,67,87,69],[87,71,87,75],[87,76,87,78],[87,79,87,80],[87,82,87,84],[87,85,87,86],[88,11,92,16],[88,17,88,21],[88,22,88,24],[88,25,88,26],[88,28,88,30],[88,31,88,32],[88,34,94,36],[88,65,92,70],[88,71,88,75],[88,76,88,78],[88,79,88,80],[88,82,88,84],[88,85,88,86],[88,88,94,90],[89,17,89,21],[89,22,89,24],[89,25,89,26],[89,28,89,30],[89,31,89,32],[89,71,89,75],[89,76,89,78],[89,79,89,80],[89,82,89,84],[89,85,89,86],[90,17,90,21],[90,22,90,24],[90,25,90,26],[90,28,90,30],[90,31,90,32],[90,71,90,75],[90,76,90,78],[90,79,90,80],[90,82,90,84],[90,85,90,86],[91,17,91,21],[91,22,91,24],[91,25,91,26],[91,28,91,30],[91,31,91,32],[91,71,91,75],[91,76,91,78],[91,79,91,80],[91,82,91,84],[91,85,91,86],[92,17,92,21],[92,22,92,24],[92,25,92,26],[92,28,92,30],[92,31,92,32],[92,71,92,75],[92,76,92,78],[92,79,92,80],[92,82,92,84],[92,85,92,86],[93,11,93,12],[93,13,93,15],[93,17,93,21],[93,22,93,24],[93,25,93,26],[93,28,93,30],[93,31,93,32],[93,65,93,66],[93,67,93,69],[93,71,93,75],[93,76,93,78],[93,79,93,80],[93,82,93,84],[93,85,93,86],[94,11,94,12],[94,13,94,15],[94,17,94,21],[94,22,94,24],[94,25,94,26],[94,28,94,30],[94,31,94,32],[94,65,94,66],[94,67,94,69],[94,71,94,75],[94,76,94,78],[94,79,94,80],[94,82,94,84],[94,85,94,86],[95,11,99,16],[95,17,95,21],[95,22,95,24],[95,25,95,26],[95,28,95,30],[95,31,95,32],[95,34,101,36],[95,65,99,70],[95,71,95,75],[95,76,95,78],[95,79,95,80],[95,82,95,84],[95,85,95,86],[95,88,101,90],[96,17,96,21],[96,22,96,24],[96,25,96,26],[96,28,96,30],[96,31,96,32],[96,71,96,75],[96,76,96,78],[96,79,96,80],[96,82,96,84],[96,85,96,86],[97,17,97,21],[97,22,97,24],[97,25,97,26],[97,28,97,30],[97,31,97,32],[97,71,97,75],[97,76,97,78],[97,79,97,80],[97,82,97,84],[97,85,97,86],[98,1,99,9],[98,17,98,21],[98,22,98,24],[98,25,98,26],[98,28,98,30],[98,31,98,32],[98,55,99,63],[98,76,98,78],[98,79,98,80],[98,82,98,84],[99,17,99,21],[99,22,99,24],[99,25,99,26],[99,28,99,30],[99,31,99,32],[99,85,99,86],[100,17,100,21],[100,22,100,24],[100,25,100,26],[100,28,100,30],[100,31,100,32],[100,65,100,66],[100,79,100,80],[101,17,101,21],[101,22,101,24],[101,25,101,26],[101,28,101,30],[101,31,101,32],[102,11,105,16],[102,17,102,21],[102,22,102,24],[102,25,102,26],[102,28,102,30],[102,31,102,32],[102,34,107,36],[103,1,105,9],[103,17,103,21],[103,22,103,24],[103,25,103,26],[103,28,103,30],[103,31,103,32],[103,55,105,63],[104,17,104,21],[104,22,104,24],[104,25,104,26],[104,28,104,30],[104,31,104,32],[105,17,105,21],[105,22,105,24],[105,25,105,26],[105,28,105,30],[105,31,105,32],[106,17,106,21],[106,22,106,24],[106,25,106,26],[106,28,106,30],[106,31,106,32],[107,11,107,12],[107,17,107,21],[107,22,107,24],[107,25,107,26],[107,28,107,30],[107,31,107,32],[108,11,111,16],[108,17,108,21],[108,22,108,24],[108,25,108,26],[108,28,108,30],[108,31,108,32],[108,34,113,36],[109,17,109,21],[109,22,109,24],[109,25,109,26],[109,28,109,30],[109,31,109,32],[110,1,113,9],[110,17,110,21],[110,22,110,24],[110,25,110,26],[110,28,110,30],[110,31,110,32],[110,55,113,63],[111,17,111,21],[111,22,111,24],[111,25,111,26],[111,28,111,30],[111,31,111,32],[112,11,112,12],[112,13,112,15],[112,17,112,21],[112,22,112,24],[112,25,112,26],[112,28,112,30],[112,31,112,32],[113,11,113,12],[113,13,113,15],[113,17,113,21],[113,22,113,24],[113,25,113,26],[113,28,113,30],[113,31,113,32],[114,11,117,16],[114,17,114,21],[114,22,114,24],[114,25,114,26],[114,28,114,30],[114,31,114,32],[114,34,119,36],[115,17,115,21],[115,22,115,24],[115,25,115,26],[115,28,115,30],[115,31,115,32],[116,17,116,21],[116,22,116,24],[116,25,116,26],[116,28,116,30],[116,31,116,32],[117,17,117,21],[117,22,117,24],[117,25,117,26],[117,28,117,30],[117,31,117,32],[118,11,118,12],[118,13,118,15],[118,17,118,21],[118,22,118,24],[118,25,118,26],[118,28,118,30],[118,31,118,32],[119,11,119,12],[119,13,119,15],[119,17,119,21],[119,22,119,24],[119,25,119,26],[119,28,119,30],[119,31,119,32],[120,11,123,16],[120,17,120,21],[120,22,120,24],[120,25,120,26],[120,28,120,30],[120,31,120,32],[120,34,125,36],[121,17,121,21],[121,22,121,24],[121,25,121,26],[121,28,121,30],[121,31,121,32],[122,17,122,21],[122,22,122,24],[122,25,122,26],[122,28,122,30],[122,31,122,32],[123,17,123,21],[123,22,123,24],[123,25,123,26],[123,28,123,30],[123,31,123,32],[124,11,124,12],[124,13,124,15],[124,17,124,21],[124,22,124,24],[124,25,124,26],[124,28,124,30],[124,31,124,32],[125,11,125,12],[125,13,125,15],[125,17,125,21],[125,22,125,24],[125,25,125,26],[125,28,125,30],[125,31,125,32],[126,11,128,16],[126,17,126,21],[126,22,126,24],[126,25,126,26],[126,28,126,30],[126,31,126,32],[126,34,130,36],[127,17,127,21],[127,22,127,24],[127,25,127,26],[127,28,127,30],[127,31,127,32],[128,17,128,21],[128,22,128,24],[128,25,128,26],[128,28,128,30],[128,31,128,32],[129,11,129,12],[129,13,129,15],[129,17,129,21],[129,22,129,24],[129,25,129,26],[129,28,129,30],[129,31,129,32],[130,11,130,12],[130,13,130,15],[130,17,130,21],[130,22,130,24],[130,25,130,26],[130,28,130,30],[130,31,130,32],[131,11,133,16],[131,17,131,21],[131,22,131,24],[131,25,131,26],[131,28,131,30],[131,31,131,32],[131,34,135,36],[132,17,132,21],[132,22,132,24],[132,25,132,26],[132,28,132,30],[132,31,132,32],[133,17,133,21],[133,22,133,24],[133,25,133,26],[133,28,133,30],[133,31,133,32],[134,2,135,9],[134,11,134,12],[134,13,134,15],[134,17,134,21],[134,22,134,24],[134,25,134,26],[134,28,134,30],[134,31,134,32],[134,56,135,63],[135,11,135,12],[135,13,135,15],[135,17,135,21],[135,22,135,24],[135,25,135,26],[135,28,135,30],[135,31,135,32],[136,11,138,16],[136,17,136,21],[136,22,136,24],[136,25,136,26],[136,28,136,30],[136,31,136,32],[136,34,140,36],[137,17,137,21],[137,22,137,24],[137,25,137,26],[137,28,137,30],[137,31,137,32],[138,17,138,21],[138,22,138,24],[138,25,138,26],[138,28,138,30],[138,31,138,32],[139,11,139,12],[139,13,139,15],[139,17,139,21],[139,22,139,24],[139,25,139,26],[139,28,139,30],[139,31,139,32],[140,11,140,12],[140,13,140,15],[140,17,140,21],[140,22,140,24],[140,25,140,26],[140,28,140,30],[140,31,140,32]],"merged_total":1400,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
["機械換気設備の概要  (住宅用）－①",{"$nulls":53},"機械換気設備の概要  (住宅用）－②"]
[]
["①住戸タイプ",{"$nulls":14},"①住戸\n   番号",{"$nulls":39},"①住戸タイプ",{"$nulls":5},"",{"$nulls":7},"①住戸\n   番号",{"$nulls":3},""]
[]
["居室ごとの機械換気設備",null,"②階",{"$nulls":7},"階",{"$nulls":3},"階",{"$nulls":3},"階",{"$nulls":3},"階",{"$nulls":3},"階",{"$nulls":3},"階",{"$nulls":4},"階",{"$nulls":3},"階",{"$nulls":3},"階",{"$nulls":3},"階",{"$nulls":6},"居室ごとの機械換気設備",null,"②階",{"$nulls":7},"階",{"$nulls":3},"階",{"$nulls":3},"階",{"$nulls":3},"階",{"$nulls":3},"階",{"$nulls":3},"階",{"$nulls":4},"階",{"$nulls":3},"階",{"$nulls":3},"階",{"$nulls":3},"階"]
[null,null,"③室名",{"$nulls":53},"③室名"]
[]
[null,null,"床面積（㎡）",{"$nulls":45},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},"床面積（㎡）",{"$nulls":45},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,null,"天井高さ（m）",{"$nulls":53},"天井高さ（m）"]
[]
[null,null,"気積（m3）",{"$nulls":4},"",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"",{"$nulls":4},"",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},"気積（m3）",{"$nulls":4},"",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"",{"$nulls":4},"",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,null,"換気種別",{"$nulls":5},"□","第１種換気設備",{"$nulls":6},"□","第２種換気設備",{"$nulls":6},"□","第３種換気設備",{"$nulls":30},"換気種別",{"$nulls":5},"□","第１種換気設備",{"$nulls":6},"□","第２種換気設備",{"$nulls":6},"□","第３種換気設備"]
[]
[null,null,"給気量（m3/h）",{"$nulls":45},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},"給気量（m3/h）",{"$nulls":45},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,null,"排気量（m3/h）",{"$nulls":45},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},"排気量（m3/h）",{"$nulls":45},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,null,"床面積合計（㎡）",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"気積合計（m3）",null,null,"",{"$nulls":3},"給気量合計（m3/h）",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"排気量合計（m3/h）",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"換気回数（n）",{"$nulls":3},"",null,null,"必要有効換気量（m3/h）",{"$nulls":3},"",{"$nulls":11},"床面積合計（㎡）",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"気積合計（m3）",null,null,"",{"$nulls":3},"給気量合計（m3/h）",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"排気量合計（m3/h）",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"換気回数（n）",{"$nulls":3},"",null,null,"必要有効換気量（m3/h）",{"$nulls":3},""]
[]
["④天井裏等への措置",null,"クロゼット内部",{"$nulls":51},"④天井裏等への措置",null,"クロゼット内部"]
[]
[null,null,"⑤使用材料",{"$nulls":53},"⑤使用材料"]
[null,null,"キッチンセット内部"]
[]
[null,null,"⑤使用材料",{"$nulls":53},"⑤使用材料"]
[]
[]
[null,null,"⑤使用材料",{"$nulls":53},"⑤使用材料"]
[]
[]
[null,null,"⑤使用材料",{"$nulls":53},"⑤使用材料"]
[]
[]
[null,null,"⑤使用材料",{"$nulls":53},"⑤使用材料"]
[]
[]
[null,null,"⑤使用材料",{"$nulls":53},"⑤使用材料"]
[]
[]
[null,null,"⑤使用材料",{"$nulls":53},"⑤使用材料"]
[null,null,"□","外壁の措置",{"$nulls":52},"□","外壁の措置"]
[{"$nulls":31},"⑤使用材料(特定建材)種別",{"$nulls":53},"⑤使用材料(特定建材)種別"]
[null,null,"□","間仕切壁１の措置",{"$nulls":52},"□","間仕切壁１の措置"]
[{"$nulls":31},"⑤使用材料(特定建材)種別",{"$nulls":53},"⑤使用材料(特定建材)種別"]
[null,null,"□","間仕切壁２の措置",{"$nulls":52},"□","間仕切壁２の措置"]
[{"$nulls":31},"⑤使用材料(特定建材)種別",{"$nulls":53},"⑤使用材料(特定建材)種別"]
[null,null,"□","小屋(天井）裏の措置",{"$nulls":52},"□","小屋(天井）裏の措置"]
[{"$nulls":31},"⑤使用材料(特定建材)種別",{"$nulls":53},"⑤使用材料(特定建材)種別"]
[null,null,"□","中間階天井(床裏)内措置",{"$nulls":52},"□","中間階天井(床裏)内措置"]
[{"$nulls":31},"⑤使用材料(特定建材)種別",{"$nulls":53},"⑤使用材料(特定建材)種別"]
[null,null,"□","最下階床裏の措置",{"$nulls":52},"□","床裏の措置"]
[{"$nulls":31},"⑤使用材料(特定建材)種別",{"$nulls":53},"⑤使用材料(特定建材)種別"]
[null,null,"□",{"$nulls":53},"□"]
[{"$nulls":31},"⑤使用材料(特定建材)種別",{"$nulls":53},"⑤使用材料(特定建材)種別"]
[null,"⑥品確法自己評価等級\n（天井裏等）",{"$nulls":9},"□",3,null,"□",2,{"$nulls":39},"⑥品確法自己評価等級\n（天井裏等）",{"$nulls":9},"□",3,null,"□",2]
[]
[null,"記入上の注意（換気するエリアが２以上になる場合は換気エリアごとに別紙にて作成して下さい）",{"$nulls":53},"記入上の注意（換気するエリアが２以上になる場合は換気エリアごとに作成して下さい）"]
[null,"①：「住戸タイプ」「住戸番号」は共同住宅の場合のみ記入して下さい。",{"$nulls":53},"①：「住戸タイプ」「住戸番号」は共同住宅の場合のみ記入して下さい。"]
[null,"②：「階」は同一の機械換気システムを利用する室が複数の階にある場合のみに記入して下さい。",{"$nulls":53},"②：「階」は同一の機械換気システムを利用する室が複数の階にある場合のみに記入して下さい。"]
[null,"③：室名  は同一の機械換気システムを利用するすべての室名を記入して下さい。",{"$nulls":53},"③：室名  は同一の機械換気システムを利用するすべての室名を記入して下さい。"]
[null,"④","天井裏等への措置はその部位名(収納スペース等）を記載し、「建材の種別」又は「換気の措置」を下記の四つの中から選択し記号を記載して下さい。",{"$nulls":52},"④","天井裏等への措置はその部位名(収納スペース等）を記載し、「建材の種別」又は「換気の措置」を下記の四つの中から選択し記号を記載して下さい。"]
[null,"⑤：品確法の住宅性能表示の申請をする場合は使用材料の種別を下記の材料種別の中から選択し記号で記入して下さい。（複数の記入は可）",{"$nulls":53},"⑤：品確法の住宅性能表示の申請をする場合は使用材料の種別を下記の材料種別の中から選択し記号で記入して下さい。（複数の記入は可）"]
[null,"⑥：品確法の住宅性能表示の申請をする場合は自己評価等級を記入して下さい。（使用している建材の中の最低の等級を記載して下さい）",{"$nulls":53},"⑥：品確法の住宅性能表示の申請をする場合は自己評価等級を記入して下さい。（使用している建材の中の最低の等級を記載して下さい）"]
[]
[null,"・天井裏等への措置(キッチンセット内部、収納スペース内部,物置内部等を含む）",{"$nulls":53},"・天井裏等への措置(キッチンセット内部、収納スペース内部,物置内部等を含む）"]
[null,"イ","：規制対象外建材を使用（F☆☆☆☆）",{"$nulls":11},"ロ","：第3種建材を使用（F☆☆☆）",{"$nulls":8},"ハ","：気密層又は通気止め措置",{"$nulls":9},"ニ","：天井裏等を機械換気（居室より負圧）",{"$nulls":18},"イ","：規制対象外建材を使用（F☆☆☆☆）",{"$nulls":11},"ロ","：第3種建材を使用（F☆☆☆）",{"$nulls":8},"ハ","：気密層又は通気止め措置",{"$nulls":9},"ニ","：天井裏等を機械換気（居室より負圧）"]
[null,"・建築材料の種別（Ｒ、Ｓは品確法対応の分類項目）",{"$nulls":53},"・建築材料の種別（Ｒ、Ｓは品確法対応の分類項目）"]
[null,"Ａ","：合板",{"$nulls":6},"Ｂ","：木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ",{"$nulls":5},"Ｃ","：構造用ﾊﾟﾈﾙ",{"$nulls":5},"Ｄ","：集成材",{"$nulls":4},"Ｅ","：単板積層材",{"$nulls":5},"Ｆ","：ＭＤＦ",{"$nulls":3},"Ｇ","：ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ",{"$nulls":12},"Ａ","：合板",{"$nulls":6},"Ｂ","：木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ",{"$nulls":5},"Ｃ","：構造用ﾊﾟﾈﾙ",{"$nulls":5},"Ｄ","：集成材",{"$nulls":4},"Ｅ","：単板積層材",{"$nulls":5},"Ｆ","：ＭＤＦ",{"$nulls":3},"Ｇ","：ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ"]
[null,"Ｈ","：その他の木質建材",{"$nulls":6},"Ｉ","：ﾕﾘｱ樹脂板",{"$nulls":5},"Ｊ","：壁紙",null,null,"Ｋ","：接着剤(2次加工,現場施工）",{"$nulls":8},"Ｌ","：保温材",{"$nulls":4},"Ｍ","：緩衝材",{"$nulls":3},"Ｎ","：断熱材",{"$nulls":12},"Ｈ","：その他の木質建材",{"$nulls":6},"Ｉ","：ﾕﾘｱ樹脂板",{"$nulls":5},"Ｊ","：壁紙",{"$nulls":5},"Ｋ","：壁紙接着剤",{"$nulls":4},"Ｌ","：保温材",{"$nulls":5},"Ｍ","：緩衝材",{"$nulls":3},"Ｎ","：断熱材"]
[null,"O","：塗料(現場施工)",{"$nulls":6},"P","：仕上塗材（現場施工）",{"$nulls":8},"Q","：接着剤(現場施工）",{"$nulls":8},"R","：製材等【品確法】",{"$nulls":6},"S","：その他【品確法】",{"$nulls":16},"O","：塗料(現場施工)",{"$nulls":6},"P","：仕上塗材（現場施工）",{"$nulls":8},"Q","：接着剤(現場施工）",{"$nulls":8},"R","：製材等【品確法】",{"$nulls":6},"S","：その他【品確法】"]
[{"$nulls":3},"Ｋ","接着剤：壁紙用でん粉系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ水溶液を用いた建具用でん粉系、ﾕﾘｱ樹脂系接着剤",{"$nulls":52},"Ｋ","接着剤：壁紙用でん粉系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ水溶液を用いた建具用でん粉系、ﾕﾘｱ樹脂系接着剤"]
[{"$nulls":3},"Ｑ","接着剤：ﾕﾘｱ樹脂等を用いた酢酸ﾋﾞﾆﾙ系溶剤形、ｺﾞﾑ系溶剤形、ﾋﾞﾆﾙ共重合樹脂系溶剤形及び再生ｺﾞﾑ系溶剤形接着剤",{"$nulls":52},"Ｑ","接着剤：ﾕﾘｱ樹脂等を用いた酢酸ﾋﾞﾆﾙ系溶剤形、ｺﾞﾑ系溶剤形、ﾋﾞﾆﾙ共重合樹脂系溶剤形及び再生ｺﾞﾑ系溶剤形接着剤"]
[]
["使用建築材料表  (住宅用）－①",{"$nulls":53},"使用建築材料表  (住宅用）－②"]
[]
[null,"①住戸タイプ名",{"$nulls":9},"室名  ",{"$nulls":5},"内装の仕上げの部分",{"$nulls":4},"⑤使用材料（特定建材）",null,null,"ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ建材種別",null,null,"使用面積（㎡）",null,null,"面積係数",null,null,"使用面積小計（㎡）",null,null,"使用面積合計（㎡）",null,null,"床面積合計（㎡）",null,null,"判定",null,"⑥自己評価等級（品確法）",{"$nulls":9},"①住戸タイプ名",{"$nulls":9},"室名  ",{"$nulls":5},"内装の仕上げの部分",{"$nulls":4},"⑤使用材料（特定建材）",null,null,"ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ建材種別",null,null,"使用面積（㎡）",null,null,"面積係数",null,null,"使用面積小計（㎡）",null,null,"使用面積合計（㎡）",null,null,"床面積合計（㎡）",null,null,"判定",null,"⑥自己評価等級（品確法）"]
[null,"",{"$nulls":9},"②（階）",{"$nulls":43},"",{"$nulls":9},"②（階）"]
[null,"①住戸番号",{"$nulls":9},"(面積）（㎡）",{"$nulls":43},"①住戸番号",{"$nulls":9},"(面積）（㎡）"]
[null,"",{"$nulls":9},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"","",{"$nulls":20},"",{"$nulls":9},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",""]
[{"$nulls":17},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":3},"",null,null,"",null,null,"",null,"□",3,{"$nulls":24},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":3},"",null,null,"",null,null,"",null,"□",3]
[{"$nulls":17},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":37},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[{"$nulls":17},"建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":11},"□",2,{"$nulls":24},"建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":11},"□",2]
[null,"・クロルピリホスの使用",{"$nulls":25},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"・クロルピリホスの使用",{"$nulls":25},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"□","有り",null,"■","無し",{"$nulls":21},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":11},"□",1,{"$nulls":8},"□","有り",null,"■","無し",{"$nulls":21},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":11},"□",1]
[{"$nulls":11},"階",null,"",null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":31},"階",null,"",null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"・ホルムアルデヒドを発散",{"$nulls":9},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},"・ホルムアルデヒドを発散",{"$nulls":9},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"する建材の面積制限が",{"$nulls":8},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"","",{"$nulls":21},"する建材の面積制限が",{"$nulls":8},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",""]
[null,null,"適用されない場合",{"$nulls":14},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":22},"適用されない場合",{"$nulls":14},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"□","居室に中央管理方式",{"$nulls":14},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"□","居室に中央管理方式",{"$nulls":14},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,null,"の空調設備を設置",{"$nulls":14},"建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":22},"の空調設備を設置",{"$nulls":14},"建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"□","居室が大臣認定を受",{"$nulls":14},"建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"□","居室が大臣認定を受",{"$nulls":24},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,null,"けたもの",null,null,"（令20条の７）",{"$nulls":5},"階",null,"",null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":22},"けたもの",null,null,"（令20条の７）",{"$nulls":5},"階",null,"",null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"□","居室の内装に第1種・第２種・第３種建築材料を使用しないもの(規制対象外建築材料のみ使用）",{"$nulls":8},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},"□","居室の内装に第1種・第２種・第３種建築材料を使用しないもの(規制対象外建築材料のみ使用）",{"$nulls":8},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":11},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"","",{"$nulls":30},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",""]
[{"$nulls":17},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":37},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[{"$nulls":17},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":37},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"・換気設備の換気回数を \n  選択してください",{"$nulls":15},"建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"・換気設備の換気回数を \n  選択してください",{"$nulls":15},"建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[{"$nulls":27},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":47},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"□","0.7回/ｈ以上",{"$nulls":8},"階",null,"",null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"□","0.7回/ｈ以上",{"$nulls":8},"階",null,"",null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"□","0.5回/ｈ以上",{"$nulls":8},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},"□","0.5回/ｈ以上",{"$nulls":8},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":11},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"","",{"$nulls":30},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",""]
[null,"・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ建材種別\n  の記号を表中に記入して\n  下さい",{"$nulls":15},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ建材種別\n  の記号を表中に記入して\n  下さい",{"$nulls":15},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[{"$nulls":17},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":37},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[{"$nulls":17},"建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":37},"建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"-","：","規制対象外",{"$nulls":7},"階",null,"",null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"-","：","規制対象外",{"$nulls":7},"階",null,"",null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,3,"：","第３種建材",{"$nulls":7},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},3,"：","第３種建材",{"$nulls":7},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,2,"：","第２種建材 ",{"$nulls":7},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"","",{"$nulls":20},2,"：","第２種建材 ",{"$nulls":7},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",""]
[{"$nulls":17},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":37},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"・住宅性能評価の申請\n  をする場合は使用材料\n （特定建材等）の記号を\n  表中⑤に記入して下さい",{"$nulls":15},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"・住宅性能評価の申請\n  をする場合は使用材料\n （特定建材等）の記号を\n  表中⑤に記入して下さい",{"$nulls":15},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[{"$nulls":17},"建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":37},"建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[{"$nulls":11},"階",null,"",null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":31},"階",null,"",null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[{"$nulls":11},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":16},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Ａ","：","合板",{"$nulls":7},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"","",{"$nulls":20},"Ａ","：","合板",{"$nulls":7},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",""]
[null,"Ｂ","：","木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ",{"$nulls":13},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"Ｂ","：","木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ",{"$nulls":13},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"Ｃ","：","構造用ﾊﾟﾈﾙ",{"$nulls":13},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"Ｃ","：","構造用ﾊﾟﾈﾙ",{"$nulls":13},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"Ｄ","：","集成材",{"$nulls":13},"建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"Ｄ","：","集成材",{"$nulls":13},"建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"Ｅ","：","単板積層材",{"$nulls":7},"階",null,"",null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"Ｅ","：","単板積層材",{"$nulls":7},"階",null,"",null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"Ｆ","：","ＭＤＦ",{"$nulls":7},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},"Ｆ","：","ＭＤＦ",{"$nulls":7},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Ｇ","：","ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ",{"$nulls":7},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"","",{"$nulls":20},"Ｇ","：","ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ",{"$nulls":7},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",""]
[null,"Ｈ","：","その他の木質建材",{"$nulls":13},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"Ｈ","：","その他の木質建材",{"$nulls":13},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"Ｉ","：","ﾕﾘｱ樹脂板",{"$nulls":13},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"Ｉ","：","ﾕﾘｱ樹脂板",{"$nulls":13},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"Ｊ","：","壁紙",{"$nulls":13},"建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"Ｊ","：","壁紙",{"$nulls":13},"建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"Ｋ","：","接着剤",{"$nulls":7},"階",null,"",null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"Ｋ","：","接着剤",{"$nulls":7},"階",null,"",null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[{"$nulls":3},"（2次加工、現場施工）",{"$nulls":7},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":8},"（2次加工、現場施工）",{"$nulls":7},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Ｌ","：","保温材",{"$nulls":7},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"","",{"$nulls":20},"Ｌ","：","保温材",{"$nulls":7},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",""]
[null,"Ｍ","：","緩衝材",{"$nulls":13},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"Ｍ","：","緩衝材",{"$nulls":13},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"Ｎ","：","断熱材",{"$nulls":13},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"Ｎ","：","断熱材",{"$nulls":13},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"O","：","塗料(現場施工)",{"$nulls":7},"階",null,"",null,null,"階","建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"O","：","塗料(現場施工)",{"$nulls":7},"階",null,"",null,null,"階","建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"P","：","仕上塗材(現場施工)",{"$nulls":7},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},"P","：","仕上塗材(現場施工)",{"$nulls":7},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Q","：","接着剤(現場施工）",{"$nulls":7},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"","",{"$nulls":20},"Q","：","接着剤(現場施工）",{"$nulls":7},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",""]
[null,"R","：","製材等【品確法】",{"$nulls":13},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"R","：","製材等【品確法】",{"$nulls":13},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"S","：","その他【品確法】",{"$nulls":13},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":21},"S","：","その他【【品確法】",{"$nulls":13},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,null,"注）Ｋ、Ｑの接着剤の種別\n     は前ﾍﾟｰｼﾞ注記による",{"$nulls":8},"階",null,"",null,null,"階","建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":22},"注）Ｋ、Ｑの接着剤の種別\n     は前ﾍﾟｰｼﾞ注記による",{"$nulls":8},"階",null,"",null,null,"階","建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[{"$nulls":11},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":16},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":11},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"","",{"$nulls":30},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",""]
[{"$nulls":17},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":37},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[{"$nulls":17},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":37},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[{"$nulls":11},"階",null,"",null,null,"階","建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":15},"使用面積合計","床面積合計",{"$nulls":14},"階",null,"",null,null,"階","建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[{"$nulls":11},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",{"$nulls":14},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":102},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":102},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"記入例①","index":1,"n_rows":143,"n_cols":55,"rows_kept":143,"merged":[[0,0,0,47],[2,1,3,6],[2,7,3,14],[2,15,3,18],[2,19,3,47],[4,0,20,1],[4,2,4,6],[4,7,4,9],[4,11,4,13],[4,15,4,17],[4,19,4,21],[4,23,4,25],[4,27,4,29],[4,31,4,34],[4,36,4,38],[4,40,4,42],[4,44,4,46],[5,2,6,6],[5,7,6,10],[5,11,6,14],[5,15,6,18],[5,19,6,22],[5,23,6,26],[5,27,6,30],[5,31,6,35],[5,36,6,39],[5,40,6,43],[5,44,6,47],[7,2,8,6],[7,7,8,10],[7,11,8,14],[7,15,8,18],[7,19,8,22],[7,23,8,26],[7,27,8,30],[7,31,8,35],[7,36,8,39],[7,40,8,43],[7,44,8,47],[7,48,8,48],[7,54,8,54],[9,2,10,6],[9,7,10,10],[9,11,10,14],[9,15,10,18],[9,19,10,22],[9,23,10,26],[9,27,10,30],[9,31,10,35],[9,36,10,39],[9,40,10,43],[9,44,10,47],[11,2,12,6],[11,7,12,10],[11,11,12,14],[11,15,12,18],[11,19,12,22],[11,23,12,26],[11,27,12,30],[11,31,12,35],[11,36,12,39],[11,40,12,43],[11,44,12,47],[11,48,12,48],[11,54,12,54],[13,2,14,6],[13,8,14,8],[13,9,14,14],[13,16,14,16],[13,17,14,22],[13,24,14,24],[13,25,14,30],[15,2,16,6],[15,7,16,10],[15,11,16,14],[15,15,16,18],[15,19,16,22],[15,23,16,26],[15,27,16,30],[15,31,16,35],[15,36,16,39],[15,40,16,43],[15,44,16,47],[15,48,16,48],[15,54,16,54],[17,2,18,6],[17,7,18,10],[17,11,18,14],[17,15,18,18],[17,19,18,22],[17,23,18,26],[17,27,18,30],[17,31,18,35],[17,36,18,39],[17,40,18,43],[17,44,18,47],[17,48,18,48],[17,54,18,54],[19,2,20,5],[19,6,20,9],[19,10,20,12],[19,13,20,16],[19,17,20,20],[19,21,20,24],[19,25,20,28],[19,29,20,32],[19,33,20,36],[19,37,20,39],[19,40,20,43],[19,44,20,47],[21,0,55,1],[21,2,22,6],[21,7,22,10],[21,11,22,14],[21,15,22,18],[21,19,22,22],[21,23,22,26],[21,27,22,30],[21,31,22,35],[21,36,22,39],[21,40,22,43],[21,44,22,47],[23,2,23,6],[23,7,23,10],[23,11,23,14],[23,15,23,18],[23,19,23,22],[23,23,23,26],[23,27,23,30],[23,31,23,35],[23,36,23,39],[23,40,23,43],[23,44,23,47],[24,2,25,6],[24,7,25,10],[24,11,25,14],[24,15,25,18],[24,19,25,22],[24,23,25,26],[24,27,25,30],[24,31,25,35],[24,36,25,39],[24,40,25,43],[24,44,25,47],[26,2,26,6],[26,7,26,10],[26,11,26,14],[26,15,26,18],[26,19,26,22],[26,23,26,26],[26,27,26,30],[26,31,26,35],[26,36,26,39],[26,40,26,43],[26,44,26,47],[27,2,28,6],[27,7,28,10],[27,11,28,14],[27,15,28,18],[27,19,28,22],[27,23,28,26],[27,27,28,30],[27,31,28,35],[27,36,28,39],[27,40,28,43],[27,44,28,47],[29,2,29,6],[29,7,29,10],[29,11,29,14],[29,15,29,18],[29,19,29,22],[29,23,29,26],[29,27,29,30],[29,31,29,35],[29,36,29,39],[29,40,29,43],[29,44,29,47],[30,2,31,6],[30,7,31,10],[30,11,31,14],[30,15,31,18],[30,19,31,22],[30,23,31,26],[30,27,31,30],[30,31,31,35],[30,36,31,39],[30,40,31,43],[30,44,31,47],[32,2,32,6],[32,7,32,10],[32,11,32,14],[32,15,32,18],[32,19,32,22],[32,23,32,26],[32,27,32,30],[32,31,32,35],[32,36,32,39],[32,40,32,43],[32,44,32,47],[33,2,34,6],[33,7,34,10],[33,11,34,14],[33,15,34,18],[33,19,34,22],[33,23,34,26],[33,27,34,30],[33,31,34,35],[33,36,34,39],[33,40,34,43],[33,44,34,47],[35,2,35,6],[35,7,35,10],[35,11,35,14],[35,15,35,18],[35,19,35,22],[35,23,35,26],[35,27,35,30],[35,31,35,35],[35,36,35,39],[35,40,35,43],[35,44,35,47],[36,2,37,6],[36,7,37,10],[36,11,37,14],[36,15,37,18],[36,19,37,22],[36,23,37,26],[36,27,37,30],[36,31,37,35],[36,36,37,39],[36,40,37,43],[36,44,37,47],[38,2,38,6],[38,7,38,10],[38,11,38,14],[38,15,38,18],[38,19,38,22],[38,23,38,26],[38,27,38,30],[38,31,38,35],[38,36,38,39],[38,40,38,43],[38,44,38,47],[39,2,40,6],[39,7,40,10],[39,11,40,14],[39,15,40,18],[39,19,40,22],[39,23,40,26],[39,27,40,30],[39,31,40,35],[39,36,40,39],[39,40,40,43],[39,44,40,47],[41,2,41,6],[41,7,41,10],[41,11,41,14],[41,15,41,18],[41,19,41,22],[41,23,41,26],[41,27,41,30],[41,31,41,35],[41,36,41,39],[41,40,41,43],[41,44,41,47],[42,2,43,2],[42,3,43,8],[42,9,43,13],[42,14,43,30],[43,31,43,40],[43,41,43,47],[44,2,45,2],[44,3,45,8],[44,9,45,13],[44,14,45,30],[45,31,45,40],[45,41,45,47],[46,2,47,2],[46,3,47,8],[46,9,47,13],[46,14,47,30],[47,31,47,40],[47,41,47,47],[48,2,49,2],[48,3,49,8],[48,9,49,13],[48,14,49,30],[49,31,49,40],[49,41,49,47],[50,2,51,2],[50,3,51,8],[50,9,51,13],[50,14,51,30],[51,31,51,40],[51,41,51,47],[52,2,53,2],[52,3,53,8],[52,9,53,13],[52,14,53,30],[53,31,53,40],[53,41,53,47],[54,2,55,2],[54,3,55,8],[54,9,55,13],[54,14,55,30],[55,31,55,40],[55,41,55,47],[56,1,57,8],[56,11,57,11],[56,12,57,12],[56,14,57,14],[56,15,57,15],[68,1,68,18],[75,0,75,47],[77,1,77,9],[77,11,77,16],[77,17,79,21],[77,22,79,24],[77,25,79,27],[77,28,79,30],[77,31,79,32],[77,34,79,36],[77,37,79,39],[77,40,79,42],[77,43,79,44],[77,45,79,47],[78,1,78,9],[78,11,78,16],[79,1,79,9],[79,11,79,16],[80,1,83,9],[80,11,85,16],[80,17,80,21],[80,22,80,24],[80,25,80,26],[80,28,80,30],[80,31,80,32],[80,34,87,36],[81,17,81,21],[81,22,81,24],[81,25,81,26],[81,28,81,30],[81,31,81,32],[81,37,81,39],[81,40,81,42],[81,43,81,44],[82,17,82,21],[82,22,82,24],[82,25,82,26],[82,28,82,30],[82,31,82,32],[83,17,83,21],[83,22,83,24],[83,25,83,26],[83,28,83,30],[83,31,83,32],[84,17,84,21],[84,22,84,24],[84,25,84,26],[84,28,84,30],[84,31,84,32],[85,17,85,21],[85,22,85,24],[85,25,85,26],[85,28,85,30],[85,31,85,32],[86,11,86,12],[86,13,86,15],[86,17,86,21],[86,22,86,24],[86,25,86,26],[86,28,86,30],[86,31,86,32],[87,11,87,12],[87,13,87,15],[87,17,87,21],[87,22,87,24],[87,25,87,26],[87,28,87,30],[87,31,87,32],[88,11,92,16],[88,17,88,21],[88,22,88,24],[88,25,88,26],[88,28,88,30],[88,31,88,32],[88,34,94,36],[89,17,89,21],[89,22,89,24],[89,25,89,26],[89,28,89,30],[89,31,89,32],[90,17,90,21],[90,22,90,24],[90,25,90,26],[90,28,90,30],[90,31,90,32],[91,17,91,21],[91,22,91,24],[91,25,91,26],[91,28,91,30],[91,31,91,32],[92,17,92,21],[92,22,92,24],[92,25,92,26],[92,28,92,30],[92,31,92,32],[93,11,93,12],[93,13,93,15],[93,17,93,21],[93,22,93,24],[93,25,93,26],[93,28,93,30],[93,31,93,32],[94,2,97,9],[94,11,94,12],[94,13,94,15],[94,17,94,21],[94,22,94,24],[94,25,94,26],[94,28,94,30],[94,31,94,32],[95,11,99,16],[95,17,95,21],[95,22,95,24],[95,25,95,26],[95,28,95,30],[95,31,95,32],[95,34,101,36],[96,17,96,21],[96,22,96,24],[96,25,96,26],[96,28,96,30],[96,31,96,32],[97,17,97,21],[97,22,97,24],[97,25,97,26],[97,28,97,30],[97,31,97,32],[98,17,98,21],[98,22,98,24],[98,25,98,26],[98,28,98,30],[98,31,98,32],[99,1,100,9],[99,17,99,21],[99,22,99,24],[99,25,99,26],[99,28,99,30],[99,31,99,32],[100,11,100,12],[100,13,100,15],[100,17,100,21],[100,22,100,24],[100,25,100,26],[100,28,100,30],[100,31,100,32],[101,11,101,12],[101,13,101,15],[101,17,101,21],[101,22,101,24],[101,25,101,26],[101,28,101,30],[101,31,101,32],[102,11,105,16],[102,17,102,21],[102,22,102,24],[102,25,102,26],[102,28,102,30],[102,31,102,32],[102,34,107,36],[103,17,103,21],[103,22,103,24],[103,25,103,26],[103,28,103,30],[103,31,103,32],[104,1,106,9],[104,17,104,21],[104,22,104,24],[104,25,104,26],[104,28,104,30],[104,31,104,32],[105,17,105,21],[105,22,105,24],[105,25,105,26],[105,28,105,30],[105,31,105,32],[106,11,106,12],[106,13,106,15],[106,17,106,21],[106,22,106,24],[106,25,106,26],[106,28,106,30],[106,31,106,32],[107,11,107,12],[107,13,107,15],[107,17,107,21],[107,22,107,24],[107,25,107,26],[107,28,107,30],[107,31,107,32],[108,11,111,16],[108,17,108,21],[108,22,108,24],[108,25,108,26],[108,28,108,30],[108,31,108,32],[108,34,113,36],[109,17,109,21],[109,22,109,24],[109,25,109,26],[109,28,109,30],[109,31,109,32],[110,17,110,21],[110,22,110,24],[110,25,110,26],[110,28,110,30],[110,31,110,32],[111,1,114,9],[111,17,111,21],[111,22,111,24],[111,25,111,26],[111,28,111,30],[111,31,111,32],[112,11,112,12],[112,13,112,15],[112,17,112,21],[112,22,112,24],[112,25,112,26],[112,28,112,30],[112,31,112,32],[113,11,113,12],[113,13,113,15],[113,17,113,21],[113,22,113,24],[113,25,113,26],[113,28,113,30],[113,31,113,32],[114,11,117,16],[114,17,114,21],[114,22,114,24],[114,25,114,26],[114,28,114,30],[114,31,114,32],[114,34,119,36],[115,17,115,21],[115,22,115,24],[115,25,115,26],[115,28,115,30],[115,31,115,32],[116,17,116,21],[116,22,116,24],[116,25,116,26],[116,28,116,30],[116,31,116,32],[117,17,117,21],[117,22,117,24],[117,25,117,26],[117,28,117,30],[117,31,117,32],[118,11,118,12],[118,13,118,15],[118,17,118,21],[118,22,118,24],[118,25,118,26],[118,28,118,30],[118,31,118,32],[119,11,119,12],[119,13,119,15],[119,17,119,21],[119,22,119,24],[119,25,119,26],[119,28,119,30],[119,31,119,32],[120,11,123,16],[120,17,120,21],[120,22,120,24],[120,25,120,26],[120,28,120,30],[120,31,120,32],[120,34,125,36],[121,17,121,21],[121,22,121,24],[121,25,121,26],[121,28,121,30],[121,31,121,32],[122,17,122,21],[122,22,122,24],[122,25,122,26],[122,28,122,30],[122,31,122,32],[123,17,123,21],[123,22,123,24],[123,25,123,26],[123,28,123,30],[123,31,123,32],[124,11,124,12],[124,13,124,15],[124,17,124,21],[124,22,124,24],[124,25,124,26],[124,28,124,30],[124,31,124,32],[125,11,125,12],[125,13,125,15],[125,17,125,21],[125,22,125,24],[125,25,125,26],[125,28,125,30],[125,31,125,32],[126,11,128,16],[126,17,126,21],[126,22,126,24],[126,25,126,26],[126,28,126,30],[126,31,126,32],[126,34,130,36],[127,17,127,21],[127,22,127,24],[127,25,127,26],[127,28,127,30],[127,31,127,32],[128,17,128,21],[128,22,128,24],[128,25,128,26],[128,28,128,30],[128,31,128,32],[129,11,129,12],[129,13,129,15],[129,17,129,21],[129,22,129,24],[129,25,129,26],[129,28,129,30],[129,31,129,32],[130,11,130,12],[130,13,130,15],[130,17,130,21],[130,22,130,24],[130,25,130,26],[130,28,130,30],[130,31,130,32],[131,11,133,16],[131,17,131,21],[131,22,131,24],[131,25,131,26],[131,28,131,30],[131,31,131,32],[131,34,135,36],[132,17,132,21],[132,22,132,24],[132,25,132,26],[132,28,132,30],[132,31,132,32],[133,17,133,21],[133,22,133,24],[133,25,133,26],[133,28,133,30],[133,31,133,32],[134,11,134,12],[134,13,134,15],[134,17,134,21],[134,22,134,24],[134,25,134,26],[134,28,134,30],[134,31,134,32],[135,11,135,12],[135,13,135,15],[135,17,135,21],[135,22,135,24],[135,25,135,26],[135,28,135,30],[135,31,135,32],[136,11,138,16],[136,17,136,21],[136,22,136,24],[136,25,136,26],[136,28,136,30],[136,31,136,32],[136,34,140,36],[137,17,137,21],[137,22,137,24],[137,25,137,26],[137,28,137,30],[137,31,137,32],[138,17,138,21],[138,22,138,24],[138,25,138,26],[138,28,138,30],[138,31,138,32],[139,11,139,12],[139,13,139,15],[139,17,139,21],[139,22,139,24],[139,25,139,26],[139,28,139,30],[139,31,139,32],[140,11,140,12],[140,13,140,15],[140,17,140,21],[140,22,140,24],[140,25,140,26],[140,28,140,30],[140,31,140,32]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["機械換気設備の概要  (住宅用）－①"]
[]
[null,"①住戸タイプ",{"$nulls":5},"A",{"$nulls":7},"①住戸\n   番号",{"$nulls":3},"１０１、２０１、３０１"]
[]
["居室ごとの機械換気設備",null,"②階",{"$nulls":4},1,null,null,"階",1,null,null,"階",1,null,null,"階",1,null,null,"階",1,null,null,"階",1,null,null,"階",1,{"$nulls":3},"階",1,null,null,"階",1,null,null,"階",{"$nulls":3},"階"]
[null,null,"③室名",{"$nulls":4},"ＬＤ",{"$nulls":3},"台所",{"$nulls":3},"洋室１",{"$nulls":3},"洋室２",{"$nulls":3},"和室",{"$nulls":3},"廊下・玄関",{"$nulls":3},"洗面・脱衣",{"$nulls":4},"便所",{"$nulls":3},"浴室"]
[]
[null,null,"床面積（㎡）",{"$nulls":4},{"v":20,"d":"20.00"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":3},{"v":9.5,"d":"9.50"},{"$nulls":3},{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":3},{"v":3,"d":"3.00"},{"$nulls":4},{"v":1.5,"d":"1.50"},{"$nulls":3},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"$nulls":7},{"v":74.5,"d":"74.50"},{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"}]
[]
[null,null,"天井高さ（m）",{"$nulls":4},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"$nulls":3},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"$nulls":3},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"$nulls":3},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"$nulls":3},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"$nulls":3},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"$nulls":3},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"$nulls":4},{"v":2.2,"d":"2.20"},{"$nulls":3},{"v":2.1,"d":"2.10"}]
[]
[null,null,"気積（m3）",{"$nulls":4},{"v":48,"d":"48.00"},{"$nulls":3},{"v":14.399999999999999,"d":"14.40"},{"$nulls":3},{"v":36,"d":"36.00"},{"$nulls":3},{"v":24,"d":"24.00"},{"$nulls":3},{"v":22.8,"d":"22.80"},{"$nulls":3},{"v":15.400000000000002,"d":"15.40"},{"$nulls":3},{"v":6.6000000000000005,"d":"6.60"},{"$nulls":4},{"v":3.3000000000000003,"d":"3.30"},{"$nulls":3},5.25,{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},{"v":175.75000000000003,"d":"175.75"},{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"}]
[]
[null,null,"換気種別",{"$nulls":5},"□","第１種換気設備",{"$nulls":6},"□","第２種換気設備",{"$nulls":6},"■","第３種換気設備"]
[]
[null,null,"給気量（m3/h）",{"$nulls":4},{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":35,"d":"35.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.00"},{"$nulls":24},{"v":95,"d":"95.00"},{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"}]
[]
[null,null,"排気機による排気量（m3/h）",{"$nulls":28},{"v":35,"d":"35.00"},{"$nulls":4},{"v":35,"d":"35.00"},{"$nulls":3},{"v":25,"d":"25.00"},{"$nulls":7},{"v":95,"d":"95.00"},{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"}]
[]
[null,null,"床面積合計（㎡）",{"$nulls":3},{"v":74.5,"d":"74.50"},{"$nulls":3},"気積合計（m3）",null,null,{"v":175.75000000000003,"d":"175.75"},{"$nulls":3},"給気量合計（m3/h）",{"$nulls":3},{"v":95,"d":"95.00"},{"$nulls":3},"排気量合計（m3/h）",{"$nulls":3},{"v":95,"d":"95.00"},{"$nulls":3},"換気回数（n）",{"$nulls":3},{"v":0.5405405405405405,"d":"0.54"},null,null,"必要有効換気量（m3/h）",{"$nulls":3},{"v":87.87500000000001,"d":"87.88"}]
[]
["④天井裏等への措置",null,"クロゼット内部",{"$nulls":4},"ロ",{"$nulls":3},"ロ",{"$nulls":7},"ロ"]
[]
[null,null,"⑤使用材料",{"$nulls":4},"G,K",{"$nulls":3},"G,K",{"$nulls":7},"G,K"]
[null,null,"キッチンセット内部",{"$nulls":8},"ロ"]
[]
[null,null,"⑤使用材料",{"$nulls":8},"G,K"]
[null,null,"押入内部",{"$nulls":20},"ロ"]
[]
[null,null,"⑤使用材料",{"$nulls":20},"A,S"]
[null,null,"下足入れ内部",{"$nulls":24},"ロ"]
[]
[null,null,"⑤使用材料",{"$nulls":24},"F,K"]
[null,null,"ｳｵｰｸｲﾝｸﾛｾﾞｯﾄ",{"$nulls":12},"ロ"]
[]
[null,null,"⑤使用材料",{"$nulls":12},"S,Q,J"]
[null,null,"物入れ内部",{"$nulls":28},"ロ",{"$nulls":4},"ロ"]
[]
[null,null,"⑤使用材料",{"$nulls":28},"A",{"$nulls":4},"A"]
[]
[]
[null,null,"⑤使用材料"]
[null,null,"■","外壁の措置",{"$nulls":5},"イ"]
[{"$nulls":31},"⑤使用材料(特定建材)種別",{"$nulls":9},"N"]
[null,null,"■","間仕切壁１の措置",{"$nulls":5},"イ"]
[{"$nulls":31},"⑤使用材料(特定建材)種別",{"$nulls":9},"S"]
[null,null,"□","間仕切壁２の措置"]
[{"$nulls":31},"⑤使用材料(特定建材)種別"]
[null,null,"■","小屋(天井）裏の措置",{"$nulls":5},"ロ"]
[{"$nulls":31},"⑤使用材料(特定建材)種別",{"$nulls":9},"S,N"]
[null,null,"□","中間階天井(床裏)内措置"]
[{"$nulls":31},"⑤使用材料(特定建材)種別"]
[null,null,"■","最下階床裏の措置",{"$nulls":5},"ロ"]
[{"$nulls":31},"⑤使用材料(特定建材)種別",{"$nulls":9},"G,B,Q"]
[null,null,"□"]
[{"$nulls":31},"⑤使用材料(特定建材)種別"]
[null,"⑥品確法自己評価等級\n（天井裏等）",{"$nulls":9},"□",3,null,"■",2]
[]
[null,"記入上の注意（換気するエリアが２以上になる場合は換気エリアごとに別紙にて作成して下さい）"]
[null,"①：「住戸タイプ」「住戸番号」は共同住宅の場合のみ記入して下さい。"]
[null,"②：「階」は同一の機械換気システムを利用する室が複数の階にある場合のみに記入して下さい。"]
[null,"③：室名  は同一の機械換気システムを利用するすべての室名を記入して下さい。"]
[null,"④","天井裏等への措置はその部位名(収納スペース等）を記載し、「建材の種別」又は「換気の措置」を下記の四つの中から選択し記号を記載して下さい。"]
[null,"⑤：品確法の住宅性能表示の申請をする場合は使用材料の種別を下記の材料種別の中から選択し記号で記入して下さい。（複数の記入は可）"]
[null,"⑥：品確法の住宅性能表示の申請をする場合は自己評価等級を記入して下さい。（使用している建材の中の最低の等級を記載して下さい）"]
[]
[null,"・天井裏等への措置(キッチンセット内部、収納スペース内部,物置内部等を含む）"]
[null,"イ","：規制対象外建材を使用（F☆☆☆☆）",{"$nulls":11},"ロ","：第3種建材を使用（F☆☆☆）",{"$nulls":8},"ハ","：気密層又は通気止め措置",{"$nulls":9},"ニ","：天井裏等を機械換気（居室より負圧）"]
[null,"・建築材料の種別（Ｒ、Ｓは品確法対応の分類項目）"]
[null,"Ａ","：合板",{"$nulls":6},"Ｂ","：木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ",{"$nulls":5},"Ｃ","：構造用ﾊﾟﾈﾙ",{"$nulls":5},"Ｄ","：集成材",{"$nulls":4},"Ｅ","：単板積層材",{"$nulls":5},"Ｆ","：ＭＤＦ",{"$nulls":3},"Ｇ","：ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ"]
[null,"Ｈ","：その他の木質建材",{"$nulls":6},"Ｉ","：ﾕﾘｱ樹脂板",{"$nulls":5},"Ｊ","：壁紙",null,null,"Ｋ","：接着剤(2次加工,現場施工）",{"$nulls":8},"Ｌ","：保温材",{"$nulls":4},"Ｍ","：緩衝材",{"$nulls":3},"Ｎ","：断熱材"]
[null,"O","：塗料(現場施行)",{"$nulls":6},"P","：仕上塗材（現場施工）",{"$nulls":8},"Q","：接着剤(現場施工）",{"$nulls":8},"R","：製材等【品確法】",{"$nulls":5},"S","：その他【品確法】"]
[{"$nulls":3},"Ｋ","接着剤：壁紙用でん粉系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ水溶液を用いた建具用でん粉系、ﾕﾘｱ樹脂系接着剤"]
[{"$nulls":3},"Ｑ","接着剤：ﾕﾘｱ樹脂等を用いた酢酸ﾋﾞﾆﾙ系溶剤形、ｺﾞﾑ系溶剤形、ﾋﾞﾆﾙ共重合樹脂系溶剤形及び再生ｺﾞﾑ系溶剤形接着剤"]
[]
["使用建築材料表  (住宅用）－①"]
[]
[null,"①住戸タイプ名",{"$nulls":9},"室名  ",{"$nulls":5},"内装の仕上げの部分",{"$nulls":4},"⑤使用材料（特定建材）",null,null,"ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ建材種別",null,null,"使用面積（㎡）",null,null,"面積係数",null,null,"使用面積小計（㎡）",null,null,"使用面積合計（㎡）",null,null,"床面積合計（㎡）",null,null,"判定",null,"⑥自己評価等級（品確法）"]
[null,"A",{"$nulls":9},"②（階）"]
[null,"①住戸番号",{"$nulls":9},"(面積）（㎡）"]
[null,"１０１、２０１、３０１",{"$nulls":9},"ＬＤ",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":4},"S,Q,J",null,null,"-",null,"種",{"$nulls":3},0,null,"",{"v":11,"d":"11.00"}]
[{"$nulls":17},"壁",{"$nulls":4},"S,Q,J",null,null,"-",null,"種",{"$nulls":3},0,null,"",{"$nulls":3},{"v":50.99999999999999,"d":"51.00"},null,null,{"v":74.5,"d":"74.50"},null,null,"OK",null,"□",3]
[{"$nulls":17},"床",{"$nulls":4},"B",null,null,3,null,"種",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,0.5,null,10]
[{"$nulls":17},"建具",{"$nulls":4},"F,K,S",null,null,3,null,"種",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,0.5,null,1,{"$nulls":11},"■",2]
[null,"・クロルピリホスの使用",{"$nulls":25},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"□","有り",null,"■","無し",{"$nulls":21},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":11},"□",1]
[{"$nulls":11},"階",null,1,null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"・ホルムアルデヒドを発散",{"$nulls":9},"面積",null,{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":11,"d":"11.00"},{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,"する建材の面積制限が",{"$nulls":8},"台所",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":4},"S,Q,J",null,null,"-",null,"種",{"$nulls":3},0,null,"",{"v":5,"d":"5.00"}]
[null,null,"適用されない場合",{"$nulls":14},"壁",{"$nulls":4},"S,Q,J,",null,null,"-",null,"種",{"$nulls":3},0,null,""]
[null,"□","居室に中央管理方式",{"$nulls":14},"床",{"$nulls":4},"S",null,null,3,null,"種",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,0.5,null,2.5]
[null,null,"の空調設備を設置",{"$nulls":14},"建具",{"$nulls":4},"F,K,S",null,null,3,null,"種",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,0.5,null,1]
[null,"□","居室が大臣認定を受",{"$nulls":14},"ｷｯﾁﾝｾｯﾄ",{"$nulls":4},"G,K,S",null,null,3,null,"種",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,0.5,null,1.5]
[null,null,"けたもの",null,null,"（令20条の７）",{"$nulls":5},"階",null,1,null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"□","居室の内装に第1種・第２種・第３種建築材料を使用しないもの(規制対象外建築材料のみ使用）",{"$nulls":8},"面積",null,{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":5,"d":"5.00"},{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"}]
[{"$nulls":11},"洋室１",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":4},"S,Q,J",null,null,"-",null,"種",{"$nulls":3},0,null,"",8.25]
[{"$nulls":17},"壁",{"$nulls":4},"S,Q,J",null,null,"-",null,"種",{"$nulls":3},0,null,""]
[{"$nulls":17},"床",{"$nulls":4},"B",null,null,3,null,"種",{"v":15,"d":"15.00"},null,null,0.5,null,7.5]
[{"$nulls":17},"建具",{"$nulls":4},"F,K,S",null,null,3,null,"種",{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,0.5,null,0.75]
[null,"・換気設備の換気回数を \n  選択してください",{"$nulls":25},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[{"$nulls":11},"階",null,1,null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"□","0.7回/ｈ以上",{"$nulls":8},"面積",null,{"v":15,"d":"15.00"},null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},8.25,{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"}]
[null,"■","0.5回/ｈ以上",{"$nulls":8},"洋室２",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":4},"S,Q,J",null,null,"-",null,"種",{"$nulls":3},0,null,"",5.75]
[{"$nulls":17},"壁",{"$nulls":4},"S,Q,J",null,null,"-",null,"種",{"$nulls":3},0,null,""]
[null,"・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ建材種別\n  の記号と使用面積を表\n  中に記入して下さい",{"$nulls":15},"床",{"$nulls":4},"B",null,null,3,null,"種",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,0.5,null,5]
[{"$nulls":17},"建具",{"$nulls":4},"F,K,S",null,null,3,null,"種",{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,0.5,null,0.75]
[{"$nulls":11},"階",null,1,null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"-","：","規制対象外",{"$nulls":7},"面積",null,{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},5.75,{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"}]
[null,3,"：","第３種建材",{"$nulls":7},"和室",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":4},"S,K",null,null,3,null,"種",{"v":9.5,"d":"9.50"},null,null,0.5,null,4.75,11.15]
[null,2,"：","第２種建材 ",{"$nulls":13},"壁",{"$nulls":4},"S,Q,J",null,null,"-",null,"種",{"$nulls":3},0,null,""]
[{"$nulls":17},"床",{"$nulls":4},"S",null,null,3,null,"種",{"v":9.5,"d":"9.50"},null,null,0.5,null,4.75]
[null,"・住宅性能評価の申請\n  する場合は使用材料（特\n  定建材等）の記号を表中\n  ⑤ に記入して下さい",{"$nulls":15},"建具",{"$nulls":4},"S",null,null,3,null,"種",{"v":3.3,"d":"3.30"},null,null,0.5,null,1.65]
[{"$nulls":11},"階",null,1,null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[{"$nulls":11},"面積",null,{"v":9.5,"d":"9.50"},null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},11.15,{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"}]
[{"$nulls":11},"廊下・玄関",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":4},"S,Q,J",null,null,"-",null,"種",{"$nulls":3},0,null,"",{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"Ａ","：","合板",{"$nulls":13},"壁",{"$nulls":4},"S,Q,J",null,null,"-",null,"種",{"$nulls":3},0,null,""]
[null,"Ｂ","：","木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ",{"$nulls":13},"床",{"$nulls":4},"B",null,null,3,null,"種",{"v":7,"d":"7.00"},null,null,0.5,null,3.5]
[null,"Ｃ","：","構造用ﾊﾟﾈﾙ",{"$nulls":13},"建具",{"$nulls":4},"F,K,S",null,null,3,null,"種",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,0.5,null,2.5]
[null,"Ｄ","：","集成材",{"$nulls":7},"階",null,1,null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"Ｅ","：","単板積層材",{"$nulls":7},"面積",null,{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"}]
[null,"Ｆ","：","ＭＤＦ",{"$nulls":7},"洗面・脱衣",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":4},"S,Q,J",null,null,"-",null,"種",{"$nulls":3},0,null,"",{"v":2.3,"d":"2.30"}]
[null,"Ｇ","：","ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ",{"$nulls":13},"壁",{"$nulls":4},"S,Q,J",null,null,"-",null,"種",{"$nulls":3},0,null,""]
[null,"Ｈ","：","その他の木質建材",{"$nulls":13},"床",{"$nulls":4},"S",null,null,3,null,"種",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,0.5,null,1.5]
[null,"Ｉ","：","ﾕﾘｱ樹脂板",{"$nulls":13},"建具",{"$nulls":4},"F,K,S",null,null,3,null,"種",{"v":1.6,"d":"1.60"},null,null,0.5,null,0.8]
[null,"Ｊ","：","壁紙",{"$nulls":7},"階",null,1,null,null,"階",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[null,"Ｋ","：","接着剤",{"$nulls":7},"面積",null,{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":2.3,"d":"2.30"},{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"}]
[{"$nulls":3},"（2次加工、現場施工）",{"$nulls":7},"便所",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":4},"S,Q,J",null,null,"-",null,"種",{"$nulls":3},0,null,"",1.55]
[null,"Ｌ","：","保温材",{"$nulls":13},"壁",{"$nulls":4},"S,Q,J",null,null,"-",null,"種",{"$nulls":3},0,null,""]
[null,"Ｍ","：","緩衝材",{"$nulls":13},"床",{"$nulls":4},"S",null,null,3,null,"種",{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,0.5,null,0.75]
[null,"Ｎ","：","断熱材",{"$nulls":7},"階",null,1,null,null,"階","建具",{"$nulls":4},"F,K,S",null,null,3,null,"種",{"v":1.6,"d":"1.60"},null,null,0.5,null,0.8]
[null,"O","：","塗料(現場施工)",{"$nulls":7},"面積",null,{"v":1.5,"d":"1.50"},null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},1.55,{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"}]
[null,"P","：","仕上塗材(現場施工)",{"$nulls":7},"浴室",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":4},"S",null,null,"-",null,"種",{"$nulls":3},0,null,"",""]
[null,"Q","：","接着剤(現場施工）",{"$nulls":13},"壁",{"$nulls":4},"S",null,null,"-",null,"種",{"$nulls":3},0,null,""]
[null,"R","：","製材等【品確法】",{"$nulls":13},"床",{"$nulls":4},"S",null,null,"-",null,"種",{"$nulls":3},0,null,""]
[null,"S","：","その他【品確法】",{"$nulls":7},"階",null,1,null,null,"階","建具",{"$nulls":4},"S",null,null,"-",null,"種",{"$nulls":3},0,null,""]
[null,"注）Ｋ、Ｑの接着剤の種別は",{"$nulls":9},"面積",null,{"v":2.5,"d":"2.50"},null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,"前ﾍﾟｰｼﾞ注記による",{"$nulls":8},"",{"$nulls":5},"天井",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",""]
[{"$nulls":17},"壁",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[{"$nulls":17},"床",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,""]
[{"$nulls":11},"階",null,"",null,null,"階","建具",{"$nulls":9},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":15},"使用面積合計","床面積合計"]
[{"$nulls":11},"面積",null,"",null,null,"㎡",{"$nulls":10},"種",{"$nulls":3},"",null,"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":50.99999999999999,"d":"51.00"},{"v":74.5,"d":"74.50"},{"$nulls":3},{"$error":"#REF!"}]
[{"$nulls":54},{"$error":"#REF!"}]
[{"$nulls":54},{"$error":"#REF!"}]