## 表紙戸建
施 工 状 況 報 告 書
【戸建住宅用】
建築検査機構 株式会社 殿
住宅性能証明の申請を行うにあたり､施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は､事実に相違ありません。
対象建築物の名称※
対象建築物の所在地※
申請代理者※ |  | 住所
（申請者） |  | 氏名又は名称
電話
工事施工者※ |  | 住所
氏名又は名称
電話
| 検査対象工程 | 検査年月日 | 評価員の署名 | 施工(管理)者の署名
第１回目
第２回目
第３回目
［記入要領］
１.※印の付されている欄は、申請者が記入してください。
２.｢対象建築物の名称｣欄には、対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称を記載してください。 未定の場合は、その旨を記入してください。
３.｢対象建築物の所在地｣欄には、対象となる一戸建ての住宅が特定できる住居表示を記載してください。 未定の場合は、その旨を記入してください。
４.「申請代理者」｢工事施工者｣欄には、対象となる一戸建ての住宅の工事を行う氏名又は名称、住所及び電話番号を記載してください。
５.｢検査対象工程｣欄､｢検査年月日｣欄及び｢評価員の署名｣欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入 してください。
６.｢検査対象工程｣欄には､検査を実施したときの工程を記入してください。
７.｢検査年月日｣欄には､検査を実施した年月日を記入してください。
８.｢評価員の署名｣欄には､各検査終了後に検査を行なった評価員自らが署名を行なってください。
９.｢施工(管理）者の署名｣欄には、検査終了後に施工(管理）者自らが署名を行なってください。

## RC
施 工 状 況 報 告 書 【RC・ＷＲＣ造住宅】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建てのRC・WRC造住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
※ 基礎 その１
| 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
構造の安定に関すること | 地盤 | □無 | □ | □ |  |  |  | □支持地盤の種類 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
・支持力
| 直接基礎 | □無 | □ | □ |  |  |  | □床付面の確認 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
□該当なし
|  |  | □ | □ |  |  |  | □地盤改良状態 | □ |  | □
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □基礎位置形状、 | □ |  | □
寸法
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □鉄筋の種類 | □ | □ | □
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □フーチングの位置 | □ |  | □
・形状
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □かぶり厚さ | □ |  | □
| 既成杭 | □無 | □ | □ |  |  |  | □工法（ | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
| □該当なし | [6 empty] | ）
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □杭の種別・規格 | □ |  | □
|  |  | □ | □ |  |  |  | □杭径・杭長 | □ |  | □
・継ぎ杭構成
|  |  | □ | □ |  |  |  | □継ぎ手の施工状況 | □ |  | □
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □配置 | □ |  | □
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □芯ずれの場合の | □ |  | □
補強方法
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □杭頭レベル | □ |  | □
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □杭頭補強筋 | □ |  | □
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □フーチングの位置 | □ |  | □
・形状
| 場所打杭 | □無 | □ | □ |  |  |  | □工法（ ） | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
□該当なし
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □杭径・杭長 | □ |  | □
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □配置 | □ |  | □
|  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の種類 | □ |  | □
|  |  | □ | □ |  |  |  | □配筋の径・本数 | □ |  | □
・ピッチ
|  |  | □ | □ |  |  |  | □コンクリートの種類 | □ |  | □
|  |  | □ | □ | □ | □ |  | □かぶり厚さ | □ |  | □
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □杭頭レベル | □ |  | □
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □杭頭処理状況 | □ |  | □
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □フーチングの位置 | □ |  | □
・形状
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建てのRC・WRC造住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
※ 地下・１・２・３・４ 階の各階部分 その１
| 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
構造の安定に関すること | 構造躯体 | □無 | □ | □ | □ |  |  | □床付面の確認 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
地 中 梁
| 基礎 |  | □ | □ |  |  |  | □地中梁・フーチング | □ |  | □
位置
|  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の種類 | □ |  | □
|  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の径・本数 | □ |  | □
・ピッチ
|  |  | □ | □ |  |  |  | □継手の方法・定着 | □ |  | □
|  |  | □ | □ | □ | □ |  | □ガス圧接引張 | □ |  | □
強度試験
|  |  | □ | □ | □ | □ |  | □コンクリートの種類 | □ |  | □
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □かぶり厚さ | □ |  | □
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □貫通口・開口部補強 | □ |  | □
| 構造躯体 | □無 | □ | □ |  |  |  | □床付面の確認 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
小梁基礎
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □小梁位置 | □ |  | □
|  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の種類 | □ |  | □
|  |  | □ | □ |  |  |  | □鉄筋の径・本数 | □ |  | □
・ピッチ
|  |  | □ | □ |  |  |  | □継手の方法・定着 | □ |  | □
|  |  | □ | □ | □ | □ |  | □コンクリートの種類 | □ |  | □
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □かぶり厚さ | □ |  | □
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □貫通口・開口部補強 | □ |  | □
| 免震建築物 | □無 | □ | □ | □ |  | □ | □免震層 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
|  |  |  | □ | □ |  | □ | □免震材料 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  | □ | □上部構造 | □ |  | □
|  |  |  | □ | □ |  | □ | □下部構造 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  | □ | □落下・挟まれ防止等 | □ |  | □
[7 empty] | □ | □表示 | □
[7 empty] | □ | □管理に関する計画 |  |  | □
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建てのRC・WRC造住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
※ ２階部分・中間階部分 その２
| 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
構造の安定に関すること | 躯体 | □無 | □ |  | □ | □ |  | □床付面の確認 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
土間コンクリート
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □地盤地業の状態 | □ |  | □
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □鉄筋の種類 | □ |  | □
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □鉄筋の径・本数 | □ |  | □
・ピッチ
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □継手の方法・定着 | □ |  | □
|  |  | □ | □ | □ | □ |  | □コンクリートの種類 | □ |  | □
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □かぶり厚さ | □ |  | □
| 躯体 | □無 | □ |  | □ | □ |  | □位置・寸法 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
柱
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □ボリューム（Ｗ×Ｈ） | □ |  | □
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □配筋 | □ |  | □
（径、本数、配置）
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □定着 | □ |  | □
（継手、フック）
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □かぶり厚さ | □ |  | □
| 躯体 | □無 | □ |  | □ | □ |  | □位置・寸法 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
梁
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □ボリューム（Ｗ×Ｈ） | □ |  | □
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □配筋 | □ |  | □
（径、本数、配置）
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □定着 | □ |  | □
（継手、フック）
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □貫通口・開口部補強 | □ |  | □
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □かぶり厚さ | □ |  | □
| 躯体 |  | □ |  | □ | □ |  | □厚み | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
スラブ
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □配筋 | □ |  | □
（径、本数、配置）
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □定着 | □ |  | □
（継手、フック）
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □かぶり厚さ | □ |  | □
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □貫通口・開口部補強 | □ |  | □
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建てのRC・WRC造住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
構造の安定に関すること | 躯 体 | □無 | □ |  | □ | □ |  | □厚み | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
壁
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □配筋 | □ |  | □
（径、本数、配置）
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □定着 | □ |  | □
（継手、フック）
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □かぶり厚さ | □ |  | □
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □貫通口・開口部補強 | □ |  | □
| 躯 体 | □無 | □ |  | □ | □ |  | □位置・寸法 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
階 段
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □配筋 | □ |  | □
（径、本数、配置）
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □定着 | □ |  | □
（継手、フック）
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □かぶり厚さ | □ |  | □
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建てのRC・WRC造住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
温熱環境に関すること | 躯体の断熱 | □無 | □ |  | □ | □ |  | □断熱材の種類 | □ | □ | □ | 適・不適 | 適・不適
性能等
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □断熱の保管・養生 | □ |  | □
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □屋根又は天井の | □ |  | □
断熱構造
|  |  | □ |  |  | □ |  | □壁の断熱構造 | □ |  | □
|  |  | □ |  |  | □ |  | □床の断熱構造 | □ |  | □
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □土間床等の外周部 | □ |  | □
の断熱構造
| 躯体の | □無 | □ |  |  | □ |  | □気密材の種類 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
気密性
|  |  | □ |  |  | □ |  | □気密材の位置 | □ |  | □
|  |  | □ |  |  | □ |  | □気密材の施工状態 | □ | □ | □
|  |  | □ |  |  | □ |  | □基礎断熱工法の | □ |  | □
気密の措置
| 開口部の | □無 | □ |  |  |  | □ | □窓等の | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
| 断熱性能等 | [6 empty] | 仕様・気密性
|  |  | □ |  |  |  | □ | □ドアの | □ |  | □
仕様・気密性
| 開口部の日 | □無 | □ |  |  |  | □ | □庇・軒等の状態 | □ | □ | □ | 適・不適 | 適・不適
| 射遮蔽性能 |  | □ |  |  |  | □ | □付属部材の | □ |  | □
設置状態
|  |  | □ |  |  |  | □ | □窓・ドアの仕様 | □ |  | □
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
温 | 主たる居室、居室及び非居室の面積 | □無 | □ |  |  | □ | □ | □主たる居室、居室 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
熱 | [7 empty] | 及び非居室の面積
環
境 | 通風の利用 | □無 | □ |  |  | □ | □ | □開口部の位置・種類等 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
に | （該当する場合）
関
す | 蓄熱の利用 | □無 | □ 納品書 |  |  | □ |  | □材料の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
る | （該当する場合） |  | 工事写真
こ |  |  | □
と |  |  | □ |  |  | □ | □ | □蓄熱部位の範囲 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 床下の空間を経由して外気を導入する換気方法の採用 | □無 | □ 工事写真 |  |  | □ | □ | □換気方式、外気が経由 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
する面積割合
（該当する場合）
| 暖房設備 | □無 | □ 納品書 |  |  | □ | □ | 暖房設備の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□ 工事写真
□ 取扱説明書
|  |  | □ 施工図 |  |  | □ | □ | 暖房設備の設置位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□
□
|  |  | □ |  |  | □ | □ | 暖房設備の性能 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | □ | 床暖房の敷設範囲・ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
上面放熱率
[6 empty] | □ | □ | 温水配管の断熱措置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
（温水式暖房の場合）
[6 empty] | □ | □ | 配管が通過する空間 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
（温水式暖房の場合）
| 冷房設備 | □無 | □ 納品書 |  |  | □ | □ | □換気設備の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□ 工事写真
□ 取扱説明書
|  |  | □ |  |  | □ | □ | □換気設備の設置位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | □ | □冷房設備の性能 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 換気設備 | □無 | □ 納品書 |  |  | □ | □ | □換気設備の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□ 工事写真
□ 取扱説明書
|  |  | □ |  |  | □ | □ | □換気設備の設置位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | □ | □換気設備の性能 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
温 | 給湯設備 | □無 | □ 納品書 |  |  |  | □ | □熱源機の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
熱 |  |  | □ 工事写真
環 |  |  | □ 取扱説明書
境 |  |  | □ 納入仕様書 |  |  |  | □ | □熱源機の性能 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
に |  |  | □ 施工図
関 |  |  | □
す | [5 empty] | □ | □ | □配管の方式・仕様 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
る
こ
と | [6 empty] | □ | □水栓の仕様 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | □ | □浴槽の仕様 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
(高断熱浴槽の場合）
[7 empty] | □ | □太陽熱給湯設備の | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
種類
[7 empty] | □ | □集熱部の仕様 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[7 empty] | □ | □貯湯タンクの容量 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
（ソーラーシステムの場合）
| 照明設備 | □無 | □ 納品書 |  |  |  | □ | □照明設備の設置位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□ 工事写真
□ 取扱説明書
|  |  | □ 施工図 |  |  |  | □ | □照明機器の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□ 納入仕様書
□
[7 empty] | □ | □調光・人感センサー・ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
多灯分散照明方式
の仕様（採用する場合）
| 発電設備 | □無 | □ 納品書 |  |  |  | □ | □太陽電池の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□ 工事写真
□ 取扱説明書
|  |  | □ 施工図 |  |  |  | □ | □太陽電池アレイの | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ |  |  |  |  | 設置方法・位置
[7 empty] | □ | □パワーコンディショナー | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
の性能
[7 empty] | □ | □コージェネレーション | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
の種類
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建てのRC・WRC造住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
高齢者等への配慮に関すること | 部屋の | □無 |  |  |  |  | □ | □日常生活空間の | □ |  |  | 適・不適 | 適・不適
| 配置等 | [6 empty] | 配置
[7 empty] | □ | □ホームエレベーター | □
の設置
| 段差 | □無 |  |  |  |  | □ | □玄関出入口の | □ | □ |  | 適・不適 | 適・不適
段差
[7 empty] | □ | □玄関上がりかまち | □ | □
の段差
[6 empty] | □ | □ | □浴室出入口 | □ | □
の段差
[6 empty] | □ | □ | □バルコニー出入口 | □ | □
の段差
[7 empty] | □ | □居室部分の床 | □ | □
とその他の床
の段差
[7 empty] | □ | □その他の部分 | □
の段差
[7 empty] | □ | □日常生活空間外 | □ | □
の段差
| 階段 | □無 |  |  |  |  | □ | □けあげ・踏面寸法 | □ | □ |  | 適・不適 | 適・不適
[7 empty] | □ | □蹴込み寸法 | □ | □
[7 empty] | □ | □回り下段の構成 | □
[7 empty] | □ | □平面形状 | □
[7 empty] | □ | □すべり止め | □
| 手すり | □無 |  |  |  |  | □ | □階段の手すり | □ | □ |  | 適・不適 | 適・不適
[7 empty] | □ | □便所の手すり | □
[7 empty] | □ | □浴室の手すり | □
|  |  | □ |  |  | □ | □ | □玄関の手すり | □ |  | □
|  |  | □ |  |  | □ | □ | □脱衣室の手すり | □ |  | □
| 手すり | [5 empty] | □ | □バルコニー | □ | □
| (転落防止 | [6 empty] | の手すり
| のための | [5 empty] | □ | □2階以上の窓 | □ | □
| 手すり) | [6 empty] | の手すり
[7 empty] | □ | □廊下及び階段 | □ | □
の手すり
| 通路・ | □無 |  |  |  |  | □ | □通路の幅員 | □ | □ |  | 適・不適 | 適・不適
| 出入口 | [5 empty] | □ | □玄関出入口 | □ | □
| の幅員 | [6 empty] | の幅員
[7 empty] | □ | □浴室出入口 | □ | □
の幅員
|  |  | □ |  |  |  | □ | □他の出入口 | □ | □ | □
の幅員
| 寝室･便所 | □無 |  |  |  |  | □ | □特定寝室の広さ | □ | □ |  | 適・不適 | 適・不適
･浴室の広さ
|  |  | □ |  |  |  | □ | □便所の広さ | □ | □ | □
[7 empty] | □ | □浴室の広さ | □ | □

## 鉄骨
施 工 状 況 報 告 書 【鉄骨造住宅】
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての鉄骨造住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
※ 基礎・１階部分 その１
| 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
構造の安定に関すること | 地盤 | □無 | □地盤報告書 | □ |  |  |  | □支持地盤の種類 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | □ |  |  |  |  | ・支持力
| 直接基礎 | □無 | □基礎施工図 | □ |  |  |  | □床付面の確認 | □ | □ | □ | 適・不適 | 適・不適
□該当なし
|  |  | □改良報告書 | □ |  |  |  | □地盤改良状態 | □ | □ | □
|  |  | □工事写真 | □ | □ |  |  | □基礎位置形状・ | □ | □ | □
寸法
|  |  | □配筋検査記録 | □ | □ |  |  | □鉄筋の種類 | □ | □ | □
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □フーチングの位置 | □ | □ | □
・形状
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □かぶり厚さ | □ | □ | □
| 既成杭 | □無 | □杭施工報告書 | □ |  |  |  | □工法（ ） | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
□該当なし
|  |  | □溶接技能者 | □ | □ |  |  | □杭の種別・規格 | □ |  | □
証明書
|  |  | □杭芯ﾃﾞｰﾀ | □ |  |  |  | □杭径・杭長 | □ |  | □
・継ぎ杭構成
|  |  | □芯ずれ処理 | □ |  |  |  | □継ぎ手の施工状況 | □ |  | □
報告書
|  |  | □配筋検査記録 | □ | □ |  |  | □配置 | □ |  | □
|  |  | □ミルシート | □ | □ |  |  | □芯ずれの場合の | □ |  | □
補強方法
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □杭頭レベル | □ |  | □
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □杭頭補強筋 | □ |  | □
|  |  | □ | □ | □ |  |  | □フーチングの位置 | □ |  | □
・形状
| 場所打杭 | □無 | □杭施工報告書 | □ |  |  |  | □工法（ ） | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
□該当なし
|  |  | □溶接技能者 | □ | □ |  |  | □杭径・杭長 | □ |  | □
証明書
|  |  | □杭芯ﾃﾞｰﾀ | □ | □ |  |  | □配置 | □ |  | □
|  |  | □芯ずれ処理 | □ |  |  |  | □鉄筋の種類 | □ |  | □
報告書
|  |  | □配筋検査記録 | □ |  |  |  | □配筋の径・本数 | □ |  | □
・ピッチ
|  |  | □ミルシート | □ |  |  |  | □コンクリートの種類 | □ |  | □
|  |  | □コンクリート受入 | □ | □ | □ |  | □かぶり厚さ | □ |  | □
検査報告書
|  |  | □強度試験報告書 | □ | □ |  |  | □杭頭レベル | □ |  | □
|  |  | □工事写真 | □ | □ |  |  | □杭頭処理状況 | □ |  | □
|  |  | □工事写真 | □ | □ |  |  | □フーチングの位置 | □ |  | □
・形状
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての鉄骨造住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
※ 基礎・１階部分 その１
| 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
構造の安定に関すること | 構造躯体 | □無 | □納品書 | □ | □ |  |  | □床付面の確認 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
地中梁
| 基礎 |  | □工事写真 | □ |  |  |  | □地中梁・フーチング | □ |  | □
位置
|  |  | □ミルシート | □ |  |  |  | □鉄筋の種類 | □ |  | □
|  |  | □工事写真 | □ |  |  |  | □鉄筋の径・本数 | □ |  | □
・ピッチ
|  |  | □工事写真 | □ |  |  |  | □継手の方法・定着 | □ |  | □
|  |  | □工事写真 | □ | □ | □ |  | □ガス圧接引張 | □ |  | □
強度試験
|  |  | □コンクリート受入 | □ | □ | □ |  | □コンクリートの種類 | □ |  | □
検査報告書
|  |  | □工事写真 | □ | □ |  |  | □かぶり厚さ | □ |  | □
|  |  | □工事写真 | □ | □ |  |  | □貫通口・開口部補強 | □ |  | □
| 構造躯体 | □無 | □工事写真 | □ |  |  |  | □床付面の確認 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
小梁基礎
|  |  | □工事写真 | □ | □ |  |  | □小梁位置 | □ |  | □
|  |  | □ミルシート | □ |  |  |  | □鉄筋の種類 | □ |  | □
|  |  | □工事写真 | □ |  |  |  | □鉄筋の径・本数 | □ |  | □
・ピッチ
|  |  | □工事写真 | □ |  |  |  | □継手の方法・定着 | □ |  | □
|  |  | □コンクリート受入 | □ | □ | □ |  | □コンクリートの種類 | □ |  | □
検査報告書
|  |  | □工事写真 | □ | □ |  |  | □かぶり厚さ | □ |  | □
|  |  | □工事写真 | □ | □ |  |  | □貫通口・開口部補強 | □ |  | □
| 免震建築物 | □無 | □納品書 | □ | □ |  | □ | □免震層 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
|  |  |  | □ | □ |  | □ | □免震材料 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  | □ | □上部構造 | □ |  | □
|  |  |  | □ | □ |  | □ | □下部構造 | □ |  | □
[5 empty] | □ |  | □ | □落下・挟まれ防止等 | □ |  | □
[7 empty] | □ | □表示 | □
[7 empty] | □ | □管理に関する計画 |  |  | □
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての鉄骨造住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
※ 基礎・１階・その他階・部分 その１
| 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
構造の安定に関すること | 躯体 | □無 | □工事写真 |  | □ | □ |  | □床付面の確認 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
土間コンクリート
|  |  | □工事写真 |  | □ | □ |  | □地盤地業の状態 | □ |  | □
|  |  | □ミルシート |  | □ | □ |  | □鉄筋の種類 | □ |  | □
|  |  | □工事写真 |  | □ | □ |  | □鉄筋の径・本数 | □ |  | □
・ピッチ
|  |  | □工事写真 |  | □ | □ |  | □継手の方法・定着 | □ |  | □
|  |  | □コンクリート受入 | □ | □ | □ |  | □コンクリートの種類 | □ |  | □
検査報告書
|  |  | □工事写真 |  | □ | □ |  | □かぶり厚さ | □ |  | □
| 柱脚部 | □無 | □納品書 |  | □ |  |  | □アンカーボルト・材 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
料・品質・形状・寸法
|  |  | □工事写真 |  | □ |  |  | □位置・長さ | □ |  | □
| 柱部 | □無 | □ミルシート |  | □ | □ |  | □形状・寸法 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | □建方検査報告書 |  | □ | □ |  | □位置 | □ |  | □
| 壁部 | □無 | □納品書 |  | □ | □ |  | □形状・寸法 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
工事写真
|  |  | □工事写真 |  | □ | □ |  | □位置 | □ |  | □
| 梁部 | □無 | □ミルシート |  | □ | □ |  | □形状・寸法 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | □建方検査報告書 |  | □ | □ |  | □位置 | □ |  | □
| 床 | □無 | □納品書 |  | □ | □ |  | □形状・寸法 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
工事写真
|  |  | □工事写真 |  | □ | □ |  | □位置 | □ |  | □
| 階段部 | □無 | □納品書 |  | □ | □ |  | □形状・寸法 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
工事写真
|  |  | □工事写真 |  | □ | □ |  | □位置 | □ |  | □
| ブレース部 | □無 | □ミルシート |  | □ | □ |  | □形状・寸法 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | □建方検査報告書 |  | □ | □ |  | □位置 | □ |  | □
| ボルト | □無 | □納品書 |  | □ | □ |  | □種別・品質・径・ | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
| 接合部 | [6 empty] | 本数
|  |  | □工事写真 |  | □ | □ |  | □締め付け状態 | □ |  | □
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての鉄骨造住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
構造の安定に関すること | 床・スラブ | □無 | □ |  | □ | □ |  | □構造形式 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
| 接合部 |  | □ |  | □ | □ |  | □種別・品質・径・ | □ |  | □
本数
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □溶接方法・管理方法 | □ |  | □
| 現場溶接部 | □無 | □ |  | □ | □ |  | □溶接方法・管理方法 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □溶接接合部の品質 | □ |  | □
| 工場溶接部 | □無 | □ミルシート |  | □ | □ |  | □溶接方法・管理方法 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □溶接接合部の品質 | □ |  | □
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての鉄骨造住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
温熱環境に関すること | 躯体の断熱 | □無 | □納品書 |  | □ | □ |  | □断熱材の種類 | □ | □ | □ | 適・不適 | 適・不適
性能等
|  |  | □工事写真 |  | □ | □ |  | □断熱の保管・養生 | □ |  | □
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □屋根又は天井の | □ |  | □
断熱構造
|  |  | □ |  |  | □ |  | □壁の断熱構造 | □ |  | □
|  |  | □ |  |  | □ |  | □床の断熱構造 | □ |  | □
|  |  | □ |  | □ | □ |  | □土間床等の外周部 | □ |  | □
の断熱構造
| 躯体の | □無 | □納品書 |  |  | □ |  | □気密材の種類 | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
気密性
|  |  | □工事写真 |  |  | □ |  | □気密材の位置 | □ |  | □
|  |  | □ |  |  | □ |  | □気密材の施工状態 | □ | □ | □
|  |  | □ |  |  | □ |  | □基礎断熱工法の | □ |  | □
気密の措置
| 開口部の | □無 | □製品資料 |  |  |  | □ | □窓等の | □ |  | □ | 適・不適 | 適・不適
| 断熱性能等 | [6 empty] | 仕様・気密性
|  |  | □ |  |  |  | □ | □ドアの | □ |  | □
仕様・気密性
| 開口部の日 | □無 | □ |  |  |  | □ | □庇・軒等の状態 | □ | □ | □ | 適・不適 | 適・不適
射遮蔽性能
|  |  | □ |  |  |  | □ | □付属部材の | □ |  | □
設置状態
|  |  | □製品資料 |  |  |  | □ | □窓・ドアの仕様 | □ |  | □
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
温 | 主たる居室、居室及び非居室の面積 | □無 | □ |  |  | □ | □ | □主たる居室、居室 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
熱 | [7 empty] | 及び非居室の面積
環
境 | 通風の利用 | □無 | □ |  |  | □ | □ | □開口部の位置・種類等 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
に | （該当する場合）
関
す | 蓄熱の利用 | □無 | □ 納品書 |  |  | □ |  | □材料の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
る | （該当する場合） |  | 工事写真
こ |  |  | □
と |  |  | □ |  |  | □ | □ | □蓄熱部位の範囲 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 床下の空間を経由して外気を導入する換気方法の採用 | □無 | □ 工事写真 |  |  | □ | □ | □換気方式、外気が経由 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
する面積割合
（該当する場合）
| 暖房設備 | □無 | □ 納品書 |  |  | □ | □ | 暖房設備の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□ 工事写真
□ 取扱説明書
|  |  | □ 施工図 |  |  | □ | □ | 暖房設備の設置位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□
□
|  |  | □ |  |  | □ | □ | 暖房設備の性能 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | □ | 床暖房の敷設範囲・ | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
上面放熱率
[6 empty] | □ | □ | 温水配管の断熱措置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
（温水式暖房の場合）
[6 empty] | □ | □ | 配管が通過する空間 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
（温水式暖房の場合）
| 冷房設備 | □無 | □ 納品書 |  |  | □ | □ | □換気設備の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□ 工事写真
□ 取扱説明書
|  |  | □ |  |  | □ | □ | □換気設備の設置位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | □ | □冷房設備の性能 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
| 換気設備 | □無 | □ 納品書 |  |  | □ | □ | □換気設備の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□ 工事写真
□ 取扱説明書
|  |  | □ |  |  | □ | □ | □換気設備の設置位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | □ | □換気設備の性能 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
温 | 給湯設備 | □無 | □ 納品書 |  |  |  | □ | □熱源機の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
熱 |  |  | □ 工事写真
環 |  |  | □ 取扱説明書
境 |  |  | □ 納入仕様書 |  |  |  | □ | □熱源機の性能 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
に |  |  | □ 施工図
関 |  |  | □
す | [5 empty] | □ | □ | □配管の方式・仕様 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
る
こ
と | [6 empty] | □ | □水栓の仕様 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | □ | □浴槽の仕様 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
(高断熱浴槽の場合）
[7 empty] | □ | □太陽熱給湯設備の | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
種類
[7 empty] | □ | □集熱部の仕様 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
[7 empty] | □ | □貯湯タンクの容量 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
（ソーラーシステムの場合）
| 照明設備 | □無 | □ 納品書 |  |  |  | □ | □照明設備の設置位置 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□ 工事写真
□ 取扱説明書
|  |  | □ 施工図 |  |  |  | □ | □照明機器の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□ 納入仕様書
□
[7 empty] | □ | □調光・人感センサー・ | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
多灯分散照明方式
の仕様（採用する場合）
| 発電設備 | □無 | □ 納品書 |  |  |  | □ | □太陽電池の種類 | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
□ 工事写真
□ 取扱説明書
|  |  | □ 施工図 |  |  |  | □ | □太陽電池アレイの | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | □ |  |  |  |  | 設置方法・位置
[7 empty] | □ | □パワーコンディショナー | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
の性能
[7 empty] | □ | □コージェネレーション | □ |  | □ | 適・不 | 適・不
の種類
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
【一戸建ての鉄骨造住宅用】 | [8 empty] | ※の欄を施工管理者が記入のこと
| 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
|  | 変更 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
|  | 内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
高齢者等への配慮に関すること | 部屋の | □無 |  |  |  |  | □ | □日常生活空間の | □ |  |  | 適・不適 | 適・不適
| 配置等 | [6 empty] | 配置
[7 empty] | □ | □ホームエレベーター | □
の設置
| 段差 | □無 |  |  |  |  | □ | □玄関出入口の | □ | □ |  | 適・不適 | 適・不適
段差
[7 empty] | □ | □玄関上がりかまち | □ | □
の段差
[6 empty] | □ | □ | □浴室出入口 | □ | □
の段差
[6 empty] | □ | □ | □バルコニー出入口 | □ | □
の段差
[7 empty] | □ | □居室部分の床 | □ | □
とその他の床
の段差
[7 empty] | □ | □その他の部分 | □
の段差
[7 empty] | □ | □日常生活空間外 | □ | □
の段差
| 階段 | □無 |  |  |  |  | □ | □けあげ・踏面寸法 | □ | □ |  | 適・不適 | 適・不適
[7 empty] | □ | □蹴込み寸法 | □ | □
[7 empty] | □ | □回り下段の構成 | □
[7 empty] | □ | □平面形状 | □
[7 empty] | □ | □すべり止め | □
| 手すり | □無 |  |  |  |  | □ | □階段の手すり | □ | □ |  | 適・不適 | 適・不適
[7 empty] | □ | □便所の手すり | □
[7 empty] | □ | □浴室の手すり | □
|  |  | □工事写真 |  |  | □ | □ | □玄関の手すり | □ |  | □
|  |  | □工事写真 |  |  | □ | □ | □脱衣室の手すり | □ |  | □
| 手すり | [5 empty] | □ | □バルコニー | □ | □
| (転落防止 | [6 empty] | の手すり
| のための | [5 empty] | □ | □2階以上の窓 | □ | □
| 手すり) | [6 empty] | の手すり
[7 empty] | □ | □廊下及び階段 | □ | □
の手すり
| 通路・ | □無 |  |  |  |  | □ | □通路の幅員 | □ | □ |  | 適・不適 | 適・不適
| 出入口 | [5 empty] | □ | □玄関出入口 | □ | □
| の幅員 | [6 empty] | の幅員
[7 empty] | □ | □浴室出入口 | □ | □
の幅員
|  |  | □ |  |  |  | □ | □他の出入口 | □ | □ | □
の幅員
| 寝室･便所 | □無 |  |  |  |  | □ | □特定寝室の広さ | □ | □ |  | 適・不適 | 適・不適
･浴室の広さ
|  |  | □ |  |  |  | □ | □便所の広さ | □ | □ | □
[7 empty] | □ | □浴室の広さ | □ | □

## リスト
リスト
□
■